## Info
RoWi-Tool III
Tool zur Berechnung von Zuschnittschablonen für Rohrwindräder (Oli - Herbst 2011)
Das RoWiTool entstand 2009 als sehr einfache Variante zur Generierung einer Schablone für einen Repeller aus Abwasserrohr. Der Ansatz ist, dass der Repeller bei einer bestimmten Schnelllaufzahl an jedem Blattradius den selben Anstellwinkel besitzt. Es konnte von mehreren Benutzern gezeigt werden, dass sich mit dieser Optimierung ganz passable Repeller herstellen lassen. Nach und nach wurde es weiterentwickelt.
In der zweiten Version hatte Max (User Menelaos im Forum unter www.kleinwindanlagen.de) den Vorschlag eingebracht, eine Optimierung mit Bezug zur Flächendichte durchzuführen. Dies wurde umgesetzt und die Geometrie kann über einen Angleich optimiert werden
Nun hat Andreas (User Windfried im Forum unter www.kleinwindanlagen.de) zurecht bemängelt, dass bei der Auslegung mit voller Windgeschwindigkeit gerechnet wurde. Dies ist nun in Version III korrigiert, es wird als Geschwindigkeit 2/3 der Windgeschwindigkeit in der Rotorebene angesetzt.
Die wesentlichen Änderungen im Vergleich zu Version 2 sind:
* In der Rotorebene wird mit 2/3 der Windgeschwindigkeit gerechnet
* Die Profiltiefe wird nun über Sehnenlänge berechnet (hat nur minimalen Einfluss)
* Es wird gewarnt, wenn die SLZ den Wert 2,5 unterschreitet (darunter wird die Wölbung des Profils zu groß)
* Es wird gewarnt, wenn das Verhältnis der SLZ zur Blattzahl ungünstig ist
(2-Blatt etwa SLZ 4 bis 8, 3-Blatt: 3 bis 5, 4-Blatt: 2 bis 4)
* Es wird gewarnt, wenn das Verhältnis Rohrdurchmesser (mm) zu Repellerdurchmesser (cm) ungünstig ist
(es sollte zwischen 0,75 und 2 liegen)
* An den wichtigsten Parametern sind Kommentare eingefügt, die beim Überfahren mit der Maus
eingeblendet werden (kleine rote Ecke)
Viel Spaß.
Falls Fragen auftauchen, können diese im Forum unter www.kleinwindanlagen.de sicher geklärt werden.
Habe die Flächendichte, wie ich meine, sinnvoll erhöht.
Nach meiner Überzeugung sind Wölbungen zwischen 5% und 10% am besten.
Akzeptabel ist zur Nabe hin auch 1/7, also 14,3% und zur Blattspitze auch weniger als 5%.
Erst unterhalb von 0,3 R kann man größere Wölbungen akzeptieren, wenn sie sich nicht
vermeiden lassen.
Leider wird die Abhängigkeit Ca von der Wölbung auch hier nach wie vor nicht berücksichtigt
Windfried 21.08.2012

## Auslegung
RoWi-Tool III | [13 empty] | Flächenverhältnis
Tool zur Berechnung von Zuschnittschablonen für Rohrwindräder (Oli - Herbst 2011) | [13 empty] | akt/opt
Eingaben | Luftdichte | r | 1.225 | kg/m³ |  | Ergebnisse | Repellerfläche | A_Rep | 1.7671 | m² |  |  | 0 | 1.001
| Schnellaufzahl (SLZ) | l | 2.9 | - | ok |  | optimale Flächendichte |  | 26.1504 | % |  |  | 1 | 1.001
| Radius Repeller | R_Rep | 0.75 | m |  |  | optimale Blattfläche | A_Opt | 0.46212 | m²
| Durchmesser Rohr | D_Rohr | 250 | mm | ok |  | aktuelle Blattfläche | A_Akt | 0.46258 | m²
| Blattanzahl | n_Bl | 6 | - | ok |  | Anlaufmoment | M_Anl | 552.8715 | Nmm
| Soll-Anstellwinkel | a_Soll | 6 | ° |  |  | Drehzahl bei SLZ | n_SLZ | 125.5414 | U/min
| Wirk.grad Repeller | h_Rep | 30 | % |  |  | Mech. Leistung | P_mech | 12.7625 | W
| Wirk.grad Generator | h_Gen | 80 | % |  |  | Elektr. Leistung | P_elekr | 10.21 | W
| Windgeschwindigkeit | v_W | 3.4 | m/s
Angleichen der nötigen Rotorfläche über Änderung der Profiltiefe
|  |  | 47 |  |  |  | 76
Zu hohe Flächendichte
Blattanzahl verringern
Rohrdurchmesser verringern
SLZ verringern
Flächendichte 0% zu groß.
Optimum
Zu geringe Flächendichte
Blattanzahl erhöhen
Rohrdurchmesser erhöhen
SLZ erhöhen
Note on D4: Oliver Schneider: Dichte der Umgebungsluft (etwa 1.225 kg/m³ bei 15°C auf Meeresspiegelhöhe) Wert ist im Wesentlichen abhängig von Standorthöhe (Luftdruck) und Temperatur
Note on D5: Oliver Schneider: Verhältnis von Umfangsgeschwindigkeit der Blattspitze zu Windgeschwindigkeit Je höher die Blattanzahl ist, desto geringer sollte die SLZ gewählt werden, um optimale Leistungen zu erziehlen (z.B. für 2-Blatt etwa 4 bis 8, 3 Blatt: 3 bis 5, 4 Blatt: 2 bis 4)
Note on D6: Oliver Schneider: Entspricht halbem gewünschten Repellerdurchmesser Je größer der Radius gewählt wird, desto größer wird die erreichbare Leistung (steigt quadratisch an). Die zu erwartende Drehzahl verhält sich linear bei gleichbleibender SLZ, das heißt, sie halbiert sich bei doppeltem Repellerradius
Note on D7: Oliver Schneider: Durchmesser des zu verwendenden Rohres in mm
Note on D8: Oliver Schneider: Je höher die Blattanzahl ist, desto geringer sollte die SLZ gewählt werden, um optimale Leistungen zu erziehlen (z.B. für 2-Blatt etwa 4 bis 8, 3 Blatt: 3 bis 5, 4 Blatt: 2 bis 4)
Note on D9: Oliver Schneider: diesen Anstellwinkel hat jede Radiusstelle bei Auslegungsschnellaufzahl (optimal zwischen 6° und 10°)
Note on D10: Oliver Schneider: angenommener Wirkungsgrad des Repellers je nach Güte der Herstellung und Gleichförmigkeit der Anströmung (liegt wohl etwa zwischen 15% und 25%)
Note on D11: Oliver Schneider: angenommener Wirkungsgrad des elektrischen Generators
Note on D12: Oliver Schneider: wird für die Berechnung des Anlaufmomentes benötigt
Note on D16: Oliver Schneider: nicht verändern wird vom Angleich geschrieben
Note on K4: Oliver Schneider: Gesamte Kreisfläche des Repellers
Note on K5: Oliver Schneider: Flächendichte für optimale Leistung (abhängig von gewählter SLZ), wird in Tabellenblatt "Flächendichte" bestimmt
Note on K6: Oliver Schneider: diese Fläche sollten die Blätter für optimale Leistung insgesamt haben
Note on K7: Oliver Schneider: Summe der Einzelblattfläche x Blattanzahl
Note on K8: Oliver Schneider: theoretisches Anlaufmoment des Repellers bei angegebener Windgeschwindigkeit, wird in Tabellenblatt "Anlaufmoment" berechnet
Note on K9: Oliver Schneider: sich einstellende Drehzahl des Repellers bei der angegebenen Größe, SLZ und Windgeschwindigkeit
Note on K10: Oliver Schneider: theoretische mechanische Leistung des Repellers bei der angegebenen Windgeschwindigkeit
Note on K11: Oliver Schneider: theoretische elektrische Leistung am Ausgang des Generators bei der angegebenen Windgeschwindigkeit

## Blattform
Blattform und Zuschnitt
|  | nötiger Einstellwinkel | Winkel zur Hinterkante | Winkel zur Vorderkante | Gesamtwinkel | Profiltiefe | Profilform (Zuschnitt) |  |  |  |  | lam
r/R_Rep | alp_un | eps_eff | eps_0 | eps_1 | eps | c | Radius [mm] | Hinterkante [mm] | Vorderkante [mm] |  |  | 2 | 0.25
0 | 90 | 84 | -13.5 | 181.5 | 195 | 247.8612 | 0 | -29.4524 | 395.9716 | Nicht nutzbarer Innenbereich | sollte manuell auf geeignete Werte gesetzt werden | 3 | 0.15
0.05 | 77.7293 | 71.7293 | -13.5 | 156.9586 | 170.4586 | 249.1339 | 37.5 | -29.4524 | 342.4305 |  |  | 4 | 0.08
0.1 | 66.491 | 60.491 | -13.5 | 134.4819 | 147.9819 | 240.3045 | 75 | -29.4524 | 293.394 |  |  | 5 | 0.065
0.15 | 56.8756 | 50.8756 | -13.5 | 115.2511 | 128.7511 | 225.412 | 112.5 | -29.4524 | 251.4389 |  |  | 6 | 0.045
0.2 | 48.9767 | 42.9767 | -13.5 | 99.4535 | 112.9535 | 208.4154 | 150 | -29.4524 | 216.9738 |  |  | 7 | 0.028
0.25 | 42.5998 | 36.5998 | -13.5 | 86.6996 | 100.1996 | 191.7907 | 187.5 | -29.4524 | 189.1491 |  |  | 8 | 0.026
0.3 | 37.4624 | 31.4624 | -13.5 | 76.4247 | 89.9247 | 176.6605 | 225 | -29.4524 | 166.7328 |  |  | 9 | 0.021
0.35 | 33.2975 | 27.2975 | -13.5 | 68.095 | 81.595 | 163.3469 | 262.5 | -29.4524 | 148.5602
0.4 | 29.8865 | 23.8865 | -13.5 | 61.2731 | 74.7731 | 151.7973 | 300 | -29.4524 | 133.6771
0.45 | 27.0605 | 21.0605 | -13.5 | 55.621 | 69.121 | 141.8189 | 337.5 | -29.4524 | 121.3461
0.5 | 24.6916 | 18.6916 | -13.5 | 50.8831 | 64.3831 | 133.1879 | 375 | -29.4524 | 111.0097
0.55 | 22.6836 | 16.6836 | -13.5 | 46.8672 | 60.3672 | 125.6931 | 412.5 | -29.4524 | 102.2484
0.6 | 20.9639 | 14.9639 | -13.5 | 43.4278 | 56.9278 | 119.1513 | 450 | -29.4524 | 94.7449
0.65 | 19.4771 | 13.4771 | -13.5 | 40.4542 | 53.9542 | 113.4087 | 487.5 | -29.4524 | 88.2575
0.7 | 18.1806 | 12.1806 | -13.5 | 37.8611 | 51.3611 | 108.3383 | 525 | -29.4524 | 82.6001
0.75 | 17.041 | 11.041 | -13.5 | 35.582 | 49.082 | 103.8361 | 562.5 | -29.4524 | 77.6279
0.8 | 16.0323 | 10.0323 | -13.5 | 33.5647 | 47.0647 | 99.8167 | 600 | -29.4524 | 73.2268
0.85 | 15.1338 | 9.1338 | -13.5 | 31.7675 | 45.2675 | 96.2098 | 637.5 | -29.4524 | 69.306
0.9 | 14.3286 | 8.3286 | -13.5 | 30.1571 | 43.6571 | 92.9577 | 675 | -29.4524 | 65.7927
0.95 | 13.6032 | 7.6032 | -13.5 | 28.7064 | 42.2064 | 90.0122 | 712.5 | -29.4524 | 62.6276
1 | 12.9465 | 6.9465 | -13.5 | 27.393 | 40.893 | 87.3332 | 750 | -29.4524 | 59.7623
[7 empty] | 750 |  | -29.4524
Note on G3: Oliver Schneider: Profiltiefe entspricht Sehnenlänge = 2*R*sin(eps/2)

## Anlaufmoment
Anlaufmoment |  | (hier wird mit der vollen Windgeschwindigkeit v_w gerechnet)
Radius [m] | dr [m] | Wölbung h [%] | Wirkradius [m] | Wirkfläche [m²] | Alpha [°] | ca(alpha) | dF [N] | dM [Nmm]
0.15
0.1875 | 0.0375 | 25.13% | 0.16875 | 0.0075039 | 50.2117 | 0.75818 | 0.040283 | 6.7977
0.225 | 0.0375 | 20.29% | 0.20625 | 0.0069085 | 55.9689 | 0.66412 | 0.032486 | 6.7002
0.2625 | 0.0375 | 16.69% | 0.24375 | 0.0063751 | 60.6201 | 0.59985 | 0.027077 | 6.6
0.3 | 0.0375 | 13.98% | 0.28125 | 0.005909 | 64.408 | 0.55289 | 0.023132 | 6.5059
0.3375 | 0.0375 | 11.91% | 0.31875 | 0.0055053 | 67.5265 | 0.5155 | 0.020094 | 6.405
0.375 | 0.0375 | 10.3% | 0.35625 | 0.0051564 | 70.124 | 0.48341 | 0.017649 | 6.2875
0.4125 | 0.0375 | 9.028% | 0.39375 | 0.004854 | 72.3124 | 0.4544 | 0.015617 | 6.1492
0.45 | 0.0375 | 8.004% | 0.43125 | 0.0045908 | 74.1762 | 0.42735 | 0.013891 | 5.9906
0.4875 | 0.0375 | 7.17% | 0.46875 | 0.0043605 | 75.7795 | 0.40174 | 0.012404 | 5.8142
0.525 | 0.0375 | 6.48% | 0.50625 | 0.0041578 | 77.1712 | 0.3773 | 0.011107 | 5.6231
0.5625 | 0.0375 | 5.904% | 0.54375 | 0.0039783 | 78.3892 | 0.35391 | 0.0099691 | 5.4207
0.6 | 0.0375 | 5.417% | 0.58125 | 0.0038185 | 79.4633 | 0.33152 | 0.0089632 | 5.2099
0.6375 | 0.0375 | 5.001% | 0.61875 | 0.0036755 | 80.4169 | 0.31008 | 0.0080697 | 4.9931
0.675 | 0.0375 | 4.644% | 0.65625 | 0.0035469 | 81.2688 | 0.28958 | 0.0072724 | 4.7725
0.7125 | 0.0375 | 4.333% | 0.69375 | 0.0034307 | 82.0341 | 0.26998 | 0.0065581 | 4.5497
0.75 | 0.0375 | 4.062% | 0.73125 | 0.0033252 | 82.7252 | 0.25126 | 0.0059158 | 4.326
|  |  | Gesamtfläche | 0.077096 |  | Gesamtanlaufmoment: |  | 0.55287 | Nm
[6 empty] | Drehzahl bei Ausleg.SLZ |  | 125.5414 | U/min
Auftriebsbeiwert über Polynomapproximation |  |  | alpha | Ca | cw
p_0 | 0.45939 |  | 0 | 0.45939 | 0.037986
p_1 | 0.097332 |  | 10 | 1.1033 | 0.12383
p_2 | -0.0037834 |  | 20 | 1.2647 | 0.30939
p_3 | 5.1395e-05 |  | 30 | 1.1637 | 0.50831
p_4 | -2.448e-07 |  | 40 | 0.96189 | 0.68522
|  |  | 50 | 0.76197 | 0.8371
|  |  | 60 | 0.60792 | 0.97454
Widerstanndsbeiwert über Polynomapproximation |  |  | 70 | 0.48498 | 1.1031
p_0 | 0.037986 |  | 80 | 0.31964 | 1.2045
p_1 | -0.00092821 |  | 90 | -0.020368 | 1.2183
p_2 | 0.001242
p_3 | -3.2593e-05
p_4 | 3.6821e-07
p_5 | -1.557e-09
Note on C3: Oliver Schneider: Die unterschiedliche Profilwölbung hat keinen großen Einfluß auf das Anlaufmoment, da die Anstellwinkel meist größer als 40° sind.
Note on F3: Oliver Schneider: Anstellwinkel am Blattelement
Note on G3: Oliver Schneider: Auftriebsbeiwert am jeweiligen Blattelement in Abhängigkeit vom Anstellwinkel
Note on H3: Oliver Schneider: Kraft in tangentialer Richtung des jeweiligen Blattelements
Note on I3: Oliver Schneider: Resultierendes Moment aus Kraft x Hebelarm (dF x Radius)

## Flächendichte
Sollte nicht verändert werden!
Lambda | Sigma
2 | 48
3 | 26
4 | 15
5 | 9.5
6 | 7
8 | 3
Sigma bei Lambda = |  | 2.9 | 26.1504 | %
[5 empty] | Quelle: | http://www.otherpower.com/images/scimages/4947/tsr.jpg | rechte Toleranzlage
Änderungen: Windfried 21.08.2012