## KWEA
Eingabemaske: Kleine Windenergieanlage KWEA | [8 empty] | Small Wind Turbine Yield Estimator V3.2010
|  |  |  | K W E A L e i s t u n g s k u r v e | Vi in m/s | Pi in W
Typenbezeichnung* |  |  |  |  | 1 |  |  |  | www.iwes.fraunhofer.de
Rotordurchmesser D in Meter* |  |  |  |  | 2 |  |  |  | www.windmonitor.de
Nennleistung in Watt |  |  |  |  | 3
Datenquelle |  |  |  |  | 4 |  |  |  | In diesem Arbeitsblatt können Daten von KWEA hinzugefügt bzw. bestehende Einträge geändert werden. Der 'Estimator' benötigt eine lückenlose Leistungskurve, unbekannte Datenpunkte müssen interpoliert werden. Die Dateneingabe kann über die Datenmaske oder direkt ab Zeile 27 erfolgen.
5
6
7
8
9
10
[5 empty] | 11 |  |  |  | Umrechnung
[5 empty] | 12 |  |  |  | Fuß (Feet) in Meter:
[5 empty] | 13 |  |  |  | Rotordurchmesser in Fuß: |  |  |  |  | ft
[5 empty] | 14 |  |  |  | Rotordurchmesser in Meter: |  |  |  | 0 | m
[5 empty] | 15 |  |  |  | Rechteck-Rotor:
[5 empty] | 16 |  |  |  | Rotorbreite: |  |  |  |  | m
[5 empty] | 17 |  |  |  | Rotorhöhe: |  |  |  |  | m
[5 empty] | 18 |  |  |  | Rotorfläche: |  |  |  | 0 | m2
[5 empty] | 19 |  |  |  | Equivalenter Durchmesser eines kreisförmigen Rotors:
* Eintrag erforderlich |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | 0 | m
Typenbezeichnung | Rotor- | Nenn- | Daten- | Leistungskurve mit Vi in m/s
| durchmesser | Leistung | quelle | und Pi in W
| in m | in W |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Synthetic Power Curve 1-m-Rotor | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 26 | 40 | 57 | 76 | 95 | 110 | 132 | 154 | 168 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Synthetic Power Curve 3-m-Rotor | 3 |  |  | 0 | 0 | 10 | 50 | 130 | 230 | 360 | 510 | 680 | 820 | 970 | 1190 | 1390 | 1510 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Synthetic Power Curve 5-m-Rotor | 5 |  |  | 0 | 0 | 35 | 130 | 360 | 640 | 1000 | 1420 | 1890 | 2270 | 2700 | 3300 | 3850 | 4200 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Synthetic Power Curve 7-m-Rotor | 7 |  |  | 0 | 0 | 70 | 250 | 700 | 1250 | 1960 | 2780 | 3700 | 4450 | 5300 | 6570 | 7550 | 8230 | 7840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Synthetic Power Curve 10-m-Rotor | 10 |  |  | 0 | 0 | 140 | 520 | 1440 | 2560 | 4000 | 5680 | 7560 | 9080 | 10800 | 13200 | 15400 | 16800 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on F2: Windgeschwindigkeits-BIN in m/s
Note on G2: Elektrische Leistung der KWEA im jeweiligen BIN

## Estimator
Small Wind Turbine Yield Estimator V3.2010 | [21 empty] | zo | alpha
[22 empty] | 0.0091188 | 0.14286
Standort |  |  |  |  | Projekt Daten | [16 empty] | 0.0079049 | 0.14
Messhöhe |  | 10 | m |  | Ort | [16 empty] | 0.0096398 | 0.144
Mittlere Windgeschw. Vave |  | 4.4 | m/s |  | Beschreibung | [16 empty] | 0.0091828 | 0.143
Rauigkeitslänge z0 |  | 0.1 | m | 4.4
|  |  | etwa: |  |  |  |  | 2026-07-28 12:11
Skalierungparameter c |  |  | 5.0 m/s
Formfaktor k |  | 2 |  | 4.9677 | Gelände
|  | Rayleigh Verteilung |  | 2 | Landwirtschaftlich genutztes Land mit einigen Häusern und 8-m-hohen Schutzhecken in einer Entfernung von ca. 500 m.* | [11 empty] | alpha | Roughness Class | Roughness Length m | Landschaftstyp
Luftdichte ρ |  | 1.225 | kg/m3 | [13 empty] | 0.092423 | 0 | 0.0002 | Wasseroberfläche
[17 empty] | 0.11998 | 0.5 | 0.0024 | Völlig offenes Gelände mit ebener Oberfläche, z.B. betonierte Landebahnen auf Flughäfen, gemähte Rasenflächen, etc.*
[5 empty] | Nabenhöhe: 18 m | [11 empty] | 0.14281 | 1 | 0.0091 | Windscherungsexponent: α = 0,143 (ca. 1/7 Power Law)
Windenergieanlage |  |  |  |  | Ausgabe | [10 empty] | Tatsächlicher Ertrag kann abweichen! | 0.17214 | between 1 and 1,5 | 0.03 | Offenes, landwirtschaftlich genutztes Land ohne Zäune und Hecken. Nur sehr verstreut Gebäude. Nur sanfte Hügel.*
5,0 m • Synthetic Power Curve 5-m-Rotor |  |  |  |  | Höhe über Grund | mittlere Wind-geschw. | Jahresstromerzeugung AEP |  | Erntegrad Leistungs-kurve | Jährliche spezifische Leistung |  | Mittlere spez. Leistung Wind | Mittlere spez. Leistung KWEA | Zunahme Eout mit der Höhe | Windgeschw.-Bin mit dem höchsten jährlichen Ertrag |  | 0.1922 | 1.5 | 0.055 | Landwirtschaftlich genutztes Land mit einigen Häusern und 8-m-hohen Schutzhecken in einer Entfernung von ca. 1250 m.*
[5 empty] | h | Vave | Leistungs-kurve | Erntegrad Rotorfläche |  | Wind | KWEA |  |  |  | Vmax Eout | Max Eout,i | 0.20975 | between 1,5 and 2 | 0.085 | andere
Erntegrad Rotorfläche |  | 20 | % |  | m | m/s | kWh/a | kWh/a |  | (kWh/m2)/a | (kWh/m2)/a | W/m2 | W/m2 |  | m/s | kWh/a | 0.21715 | 2 | 0.1 | Landwirtschaftlich genutztes Land mit einigen Häusern und 8-m-hohen Schutzhecken in einer Entfernung von ca. 500 m.*
Unsicherheitsfaktor |  | 10 | % |  |  |  |  | 20% | [8 empty] | 0.23811 | between 2 and 2,5 | 0.15 | andere | [61 empty] | Höhe über Grund: 10 m Jahresmittel Windgeschw: 4.4 m/s | Nabenhöhe: 18 m Jahresmittel Windgeschw: 5 m/s | Höhe über Grund: 40 m Jahresmittel Windgeschw: 5.7 m/s
Nabenhöhe |  | 18 | m |  | 18 | 4.9616 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 100% | #N/A | #N/A | 0.25562 | 2.5 | 0.2 | Landwirtschaftlich genutztes Land mit einigen Häusern und 8-m-hohen Schutzhecken in einer Entfernung von ca. 250 m.* | [61 empty] | Jahresmittel Windgeschw: 4.4 m/s | Jahresmittel Windgeschw: 5 m/s | Jahresmittel Windgeschw: 5.7 m/s
[17 empty] | 0.28518 | between 2,5 and 3 | 0.3 | andere | [61 empty] | 4.4 | 5 | 5.7
Rotordurchmesser |  | #N/A | m |  | 10 | 4.4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.31067 | 3 | 0.4 | Dörfer, Kleinstädte, landwirtschaftlich genutztes Land mit vielen oder hohen Hecken, Wäldern und sehr komplexem Gelände* | [61 empty] | Höhe über Grund: 10 m | Nabenhöhe: 18 m | Höhe über Grund: 40 m
überstrichene Rotorfläche |  | #N/A | m2 |  | 15 | 4.7874 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.35544 | 3.5 | 0.6 | Größere Städte with hohen Gebäuden* | [60 empty] | Jahr | 8760 | 8760 | 8760
Datenquelle |  | #N/A |  |  | 20 | 5.0623 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.54568 | 4 | 1.6 | Großstädte mit Hochhäusern* | [60 empty] | 0 bis 3 | 3391.1279 | 2796.031 | 2194.9758
[5 empty] | 25 | 5.2755 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Definitionen frei übersetzt nach dem Europäischen Windatlas, WAsP | [60 empty] | 4 bis 9 | 5146.0834 | 5473.9101 | 5558.305
Vi | PWind,i | Pi | CP,i | P reasl | 30 | 5.4497 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [64 empty] | 10 bis 14 | 221.122 | 479.5842 | 950.7854
[5 empty] | 35 | 5.5969 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [58 empty] | > 15 | 1.6666 | 10.4747 | 55.9338 | [10 empty] | Power Duration Curve
m/s | W | W |  |  | 40 | 5.7245 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | X | Select SWT | SWT Type | SWT Diameter |  | Data Source |  | Height (m) | [6 empty] | Hub Height |  | Height (m) | [6 empty] | Hub Height |  | Height (m) | [6 empty] | Hub Height |  | Height (m) | [6 empty] | Hub Height |  | Height (m) | [6 empty] | Hub Height |  | Height (m) | [6 empty] | Hub Height |  | Height (m) | [6 empty] | Hub Height |  | Height (m) | [6 empty] | Hub Height | Hours per Year P > 0 W | Height (m) | [6 empty] | Hub Height | Power |  | Height (m) | [6 empty] | Hub Height
1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 | 01 m • Synthetic Power Curve 1-m-Rotor | Synthetic Power Curve 1-m-Rotor | 01 | 1 |  | Binned Wind Speed | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 18 | Binned Wind Speed | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 18 | Binned Wind Speed | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 18 | Binned Wind Speed | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 18 | Binned Wind Speed | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 18 | Binned Wind Speed | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 18 | Binned Wind Speed | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 18 | Binned Wind Speed | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 18 | Binned Wind Speed | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 18 | Curve | Binned Wind Speed | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 18
2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 | 03 m • Synthetic Power Curve 3-m-Rotor | Synthetic Power Curve 3-m-Rotor | 03 | 3 |  | (m/s) | Height (m) 10: Weibull Distribution | (m/s) | Specific Power in the Wind (W/m2) | [7 empty] | (m/s) | Specific Power in the Wind (W/m2) depending on cut in cut off wind speed power curve | [7 empty] | (m/s) | Average Power SWT (W) | [7 empty] | (m/s) | Annual Energy Output (kWh) | [7 empty] | (m/s) | Hours per year | [7 empty] | (m/s) | [8 empty] | (m/s) | Hours per Year P > 0 W | [7 empty] | (m/s) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | v < vin | [7 empty] | 100%
3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 | 05 m • Synthetic Power Curve 5-m-Rotor | Synthetic Power Curve 5-m-Rotor | 05 | 5 |  | 1 | 0.077825 | 0.066154 | 0.05938 | 0.05481 | 0.051453 | 0.048848 | 0.046746 | 0.061736 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 674.7429 | 573.5576 | 514.8221 | 475.2017 | 446.0979 | 423.5094 | 405.2895 | 535.2525 | 1 | 686.4019 | 582.8483 | 522.8433 | 482.4107 | 452.7337 | 429.7149 | 411.158 | 543.7066 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 | 07 m • Synthetic Power Curve 7-m-Rotor | Synthetic Power Curve 7-m-Rotor | 07 | 7 |  | 2 | 0.13783 | 0.1194 | 0.10834 | 0.10073 | 0.095066 | 0.090624 | 0.087013 | 0.11221 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 1195.0148 | 1035.1677 | 939.2955 | 873.3367 | 824.2222 | 785.7144 | 754.4059 | 972.9016 | 2 | 1215.6636 | 1051.9358 | 953.9304 | 886.5856 | 836.4827 | 797.227 | 765.3296 | 988.2681 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 | 10 m • Synthetic Power Curve 10-m-Rotor | Synthetic Power Curve 10-m-Rotor | 10 | 10 |  | 3 | 0.16883 | 0.15092 | 0.13944 | 0.13123 | 0.12496 | 0.11994 | 0.1158 | 0.14353 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 1463.7699 | 1308.5032 | 1208.9787 | 1137.7912 | 1083.3676 | 1039.861 | 1003.9513 | 1244.4015 | 3 | 1489.0625 | 1329.6989 | 1227.8154 | 1155.052 | 1099.4828 | 1055.0976 | 1018.4883 | 1264.0563 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 4 | 0.16951 | 0.15836 | 0.15006 | 0.14364 | 0.13848 | 0.1342 | 0.13057 | 0.15311 | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 1469.6811 | 1372.9524 | 1301.0459 | 1245.3939 | 1200.6347 | 1163.5395 | 1132.0723 | 1327.4549 | 4 | 1495.0758 | 1395.192 | 1321.3171 | 1264.287 | 1218.4943 | 1180.5882 | 1148.4645 | 1348.4214 | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 5 | 0.14714 | 0.14546 | 0.14241 | 0.13932 | 0.13648 | 0.1339 | 0.13158 | 0.14367 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 1275.6983 | 1261.1785 | 1234.6615 | 1207.9196 | 1183.2413 | 1160.9298 | 1140.8105 | 1245.5765 | 5 | 1297.7412 | 1281.6075 | 1253.8983 | 1226.2442 | 1200.8422 | 1177.9403 | 1157.3292 | 1265.2499 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 6 | 0.11307 | 0.11979 | 0.12203 | 0.12261 | 0.12247 | 0.12199 | 0.12134 | 0.12142 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6 | 980.2738 | 1038.5753 | 1057.9971 | 1063.0565 | 1061.8498 | 1057.6689 | 1052.036 | 1052.719 | 6 | 997.2121 | 1055.3985 | 1074.4814 | 1079.1835 | 1077.6449 | 1073.1664 | 1067.2692 | 1069.3462 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 7 | 0.077893 | 0.08956 | 0.095626 | 0.09916 | 0.10136 | 0.10278 | 0.10371 | 0.09361 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7 | 675.3294 | 776.4868 | 829.0804 | 859.7181 | 878.7685 | 891.0598 | 899.1243 | 811.5965 | 7 | 686.9985 | 789.0647 | 841.9981 | 872.7604 | 891.8403 | 904.116 | 912.1434 | 824.4153 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 8 | 0.048474 | 0.061253 | 0.069047 | 0.07425 | 0.077941 | 0.080675 | 0.082764 | 0.066331 | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 420.2739 | 531.0611 | 598.6377 | 643.7494 | 675.7517 | 699.4502 | 717.5638 | 575.0865 | 8 | 427.5358 | 539.6634 | 607.9649 | 653.5153 | 685.8036 | 709.6989 | 727.954 | 584.1698 | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 9 | 0.027384 | 0.038509 | 0.046162 | 0.051729 | 0.055963 | 0.059292 | 0.06198 | 0.04341 | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9 | 237.4176 | 333.8755 | 400.2231 | 448.4912 | 485.1951 | 514.0615 | 537.3638 | 376.363 | 9 | 241.52 | 339.2838 | 406.4588 | 455.295 | 492.4125 | 521.5938 | 545.1447 | 382.3075 | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 10 | 0.014089 | 0.02233 | 0.028671 | 0.033643 | 0.037643 | 0.040936 | 0.043699 | 0.026326 | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10 | 122.1524 | 193.5971 | 248.5737 | 291.6835 | 326.3674 | 354.9164 | 378.8679 | 228.2474 | 10 | 124.263 | 196.733 | 252.4467 | 296.1085 | 331.2222 | 360.1168 | 384.3538 | 231.8524 | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 11 | 0.0066177 | 0.01197 | 0.016582 | 0.020474 | 0.023778 | 0.026613 | 0.029076 | 0.01483 | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11 | 57.3759 | 103.7809 | 143.7651 | 177.5092 | 206.1524 | 230.7385 | 252.0861 | 128.576 | 11 | 58.3673 | 105.4619 | 146.0051 | 180.2021 | 209.219 | 234.1194 | 255.7363 | 130.6068 | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 12 | 0.0028427 | 0.0059427 | 0.0089462 | 0.011679 | 0.014129 | 0.016321 | 0.018289 | 0.0077734 | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | 24.6465 | 51.523 | 77.5636 | 101.2608 | 122.4961 | 141.5004 | 158.5668 | 67.3954 | 12 | 25.0724 | 52.3575 | 78.7721 | 102.797 | 124.3182 | 143.5737 | 160.8629 | 68.4599 | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 13 | 0.0011183 | 0.0027359 | 0.0045084 | 0.0062536 | 0.007908 | 0.0094536 | 0.01089 | 0.0037964 | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13 | 9.6953 | 23.7207 | 39.0882 | 54.219 | 68.5623 | 81.9627 | 94.4182 | 32.915 | 13 | 9.8628 | 24.1049 | 39.6972 | 55.0415 | 69.5822 | 83.1637 | 95.7854 | 33.4349 | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 14 | 0.00040325 | 0.0011693 | 0.0021245 | 0.0031462 | 0.0041736 | 0.0051776 | 0.0061448 | 0.0017293 | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 14 | 3.4961 | 10.1378 | 18.419 | 27.2772 | 36.1849 | 44.8896 | 53.2756 | 14.9934 | 14 | 3.5565 | 10.302 | 18.706 | 27.691 | 36.7232 | 45.5473 | 54.047 | 15.2302 | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 15 | 0.00013341 | 0.00046429 | 0.00093682 | 0.0014884 | 0.0020787 | 0.0026834 | 0.0032883 | 0.00073534 | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 15 | 1.1566 | 4.0254 | 8.1222 | 12.9046 | 18.022 | 23.2649 | 28.5093 | 6.3754 | 15 | 1.1766 | 4.0906 | 8.2488 | 13.1003 | 18.2901 | 23.6058 | 28.9221 | 6.4761 | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 16 | 4.0519e-05 | 0.00017139 | 0.00038685 | 0.00066259 | 0.00097765 | 0.0013169 | 0.0016699 | 0.00029206 | 16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16 | 0.3513 | 1.486 | 3.354 | 5.7447 | 8.4762 | 11.4175 | 14.4782 | 2.5322 | 16 | 0.35737 | 1.51 | 3.4062 | 5.8318 | 8.6023 | 11.5848 | 14.6879 | 2.5722 | 16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 17 | 1.1304e-05 | 5.8852e-05 | 0.00014967 | 0.00027771 | 0.00043445 | 0.0006123 | 0.00080525 | 0.00010841 | 17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17 | 0.098008 | 0.51025 | 1.2976 | 2.4077 | 3.7667 | 5.3087 | 6.9816 | 0.93996 | 17 | 0.099702 | 0.51851 | 1.3179 | 2.4443 | 3.8227 | 5.3865 | 7.0827 | 0.9548 | 17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 18 | 2.8982e-06 | 1.8806e-05 | 5.4279e-05 | 0.00010963 | 0.00018249 | 0.00026985 | 0.00036887 | 3.7628e-05 | 18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 18 | 0.025127 | 0.16305 | 0.4706 | 0.95051 | 1.5822 | 2.3396 | 3.1981 | 0.32624 | 18 | 0.025561 | 0.16569 | 0.47794 | 0.96493 | 1.6057 | 2.3739 | 3.2444 | 0.33139 | 18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 19 | 6.8307e-07 | 5.5944e-06 | 1.8459e-05 | 4.0781e-05 | 7.2487e-05 | 0.00011277 | 0.00016057 | 1.2216e-05 | 19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19 | 0.0059222 | 0.048504 | 0.16004 | 0.35358 | 0.62846 | 0.97771 | 1.3922 | 0.10591 | 19 | 0.0060246 | 0.049289 | 0.16253 | 0.35894 | 0.63781 | 0.99203 | 1.4123 | 0.10758 | 19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 20 | 1.4805e-07 | 1.5498e-06 | 5.8881e-06 | 1.4299e-05 | 2.7235e-05 | 4.4699e-05 | 6.6447e-05 | 3.7105e-06 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20 | 0.0012836 | 0.013437 | 0.05105 | 0.12397 | 0.23613 | 0.38754 | 0.5761 | 0.03217 | 20 | 0.0013058 | 0.013655 | 0.051845 | 0.12585 | 0.23964 | 0.39322 | 0.58444 | 0.032679 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[17 empty] | 0 | [6 empty] | Hub Height 18: 4.9644 | ∑ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ∑ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [19 empty] | 8611.2062 | 8620.364 | 8625.607 | 8629.0932 | 8631.6037 | 8633.4979 | 8634.9676 | 8623.7911 | Total: | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
[17 empty] | 0 | [6 empty] | 4.9677 | 5.4051 | 5.7154 | 5.9561 | 6.1528 | 6.3191 | 6.4631 | 5.6018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on A25: Die gemittelte Windgeschwindigkeit im BIN i. Der Windgeschwindigkeitsbereich von 0 m/s bis 20 m/s wird dabei in 1-m/s-BINs unterteilt und um das ganzahlige Vielfache von 1 m/s zentriert.
Note on B25: Die Leistung im Wind ermittelt aus der kinetischen Energie des Windes in den jeweiligen Windgeschwindigkeit-BINs bezogen auf die überstrichene Rotorfläche der Windenergieanlage.
Note on C5: Mittlere Windgeschwindigkeit in Messhöhe (Dauer der Messkampagne für aussagekräftige Ergebnisse mindestens 1 Jahr)
Note on C6: Die Rauigkeitslänge wird benötigt, um mittlere Windgeschwindigkeiten in unterschiedlichen Höhen, und damit alternativen Nabenhöhen, zu berechnen. Je komplexer das Gelände, d.h. je mehr und je höher die Hindernisse in der Umgebung des geplanten WEA-Standortes sind und je unebener die Oberfläche, desto höher muss der Wert für die Rauigkeitslänge gewählt werden. Wählen Sie einen Wert aus der Liste, welcher am ehesten das Gelände an ihrem Standort entspricht! Siehe Beschreibung im Feld: Gelände
Note on C8: Lassen sie dieses Feld LEER, wenn sie bereits einen Wert für die mittlere Windgeschwindigkeit eingegeben haben! In diesem Fall wird ein Schätzwert für c angezeigt. (Dieser wird aus der mittleren Windgeschwindigkeit und dem Formparameter k ermittelt.) Der Skalierungsparameter c repräsentiert die Windgeschwindigkeit der berechneten Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit.
Note on C9: Der Formfaktor k bestimmt die Form der berechneten Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit. Standardwert: k = 2 (Rayleigh-Verteilung)
Note on C11: Die Luftdichte ist abhängig vom Luftdruck, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur. Standardwert: ρ = 1,225 kg/m3 (Normatmosphäre: Temperatur: 15 °C, Luftdruck: 1013,25 hPa)
Note on C17: Dieser Wert erlaubt den Ertrag der Windenergieanlage unabhängig von der Leistungskurve abzuschätzen. Der so ermittelte Ertrag basiert auf den Standortdaten (Windgeschwindigkeit und Verteilung der Windgeschwindigkeit) und auf der überstrichenen Rotorfläche der Windenergieanlage. Beispiel: Ein Wert von 20 % bedeutet, dass 20 % der für die Windenergieanlage verfügbaren Windenergie in elektrische Energie umgewandelt werden. Je nach System und Auslegung sind Werte zwischen 10 % und 25 % typisch.
Note on C18: Geschätzte Verluste durch: Turbulenz, Leitungsverlusten, technische Verfügbarkeit etc. Der Unsicherheitsfaktor reduziert die Jahresstromerzeugung AEP um den eingegebenen Prozentsatz.
Note on C19: Für Anlagen mit horizontaler Rotorachse: Nabenhöhe = Turmhöhe. Für Anlagen mit vertikaler Rotorachse: Nabenhöhe = Turmhöhe plus halber Rotorhöhe. Die Windgeschwindigkeit steigt mit zunehmender Höhe über Grund.
Note on C25: Leistungskurve: elektrische Leistungsabgabe der Windenergieanlage in den jeweiligen Windgeschwindigkeits-BINs
Note on D25: Leistungsbeiwert der Windenergieanlage in den jeweiligen Windgeschwindigkeits-BINs
Note on F9: *Definitionen frei übersetzt nach dem Europäischen Windatlas, WAsP
Note on F15: Zusätzlich zur eingegebenen Nabenhöhe, werden für alternative Höhen über Grund Werte für die mittlere Windgeschwindigkeit, die jährliche Stromproduktion (AEP) etc. berechnet.
Note on G15: siehe Diagramm: Mittlere Windgeschwindigkeit und AEP für unterschiedliche Höhen über Grund
Note on H16: AEP basierend auf der Leistungskurve siehe Diagramm: Mittlere Windgeschwindigkeit und AEP für unterschiedliche Höhen über Grund
Note on I16: AEP basierend auf dem Erntegrad bezogen auf die überstrichene Rotorfläche.
Note on J15: Erntegrad basierend auf der Leistungskurve der ausgewählten Windenergieanlage.
Note on K15: Jährliche spezifische Energie in Kilowattstunden pro Quadratmeter. Wind: verfügbar im Wind KWEA: umgewandelt in elektrische Energie durch KWEA
Note on M15: Mittlere spezifische Leistung im Wind in Watt pro Quadratmeter.
Note on N15: Mittlere spezifische elektrische Leistung der KWEA in Watt pro Quadratmeter.
Note on O15: Verhältnis des geschätzten AEP in Nabenhöhe zum AEP in den alternativen Höhen über Grund.
Note on P15: siehe Diagramm: Stromproduktion sortiert nach Windgeschwindigkeits-BINs

## Leistungskurve
Das Diagramm zeigt die Leistungskurve der ausgewählten Windenergieanlage. Für die einzelnen Windgeschwindigkeits-BINs sind zusätzlich die Betriebsstunden (Leistungsdauer) bezogen auf ein Jahr für die Nabenhöhe sowie für 10 m und 40 m über Grund angegeben.

## Häufigkeitsverteilung Wind
Das Diagramm zeigt die Häufigkeiten der Windgeschwindigkeiten sortiert in so genannte Windgeschwindigkeit-BINs. Der Windgeschwindigkeitsbereich von 0 m/s bis 20 m/s wird dabei in 1-m/s-BINs unterteilt und um das ganzahlige Vielfache von 1 m/s zentriert. Die Säulen im Diagramm zeigen die Windgeschwindigkeitsverteiltung in Nabenhöhe und zusätzlich für 10 m und 40 m über Grund.