## Tabelle1
Vergleichende Berechnungen
1 |  | Durchmesser(m) | Flächen
Radius innerer Ring (m) -Nabenradius | 0 | 0 | 0 | Differenzlänge1 Blatt (m) |  | 0.45981 |  | Blattlänge 1 | Blattlänge 2 | Differenz-(wieviel m ist der 2.Flügel kürzer?)
Radius äußerer Ring (m) | 3.0902 | 6.1804 | 29.9999 |  |  |  |  | 3.0902 | 2.6304 | 0.45981
Fläche (m²) | 29.9999 |  | 29.9999 | [6 empty] | entspricht bei drei Flügeln
2 |  | Durchmesser(m) | [7 empty] | 1.3794
Radius leerer innerer Ring (m) | 0.5 | 1 | 0.7854 | [6 empty] | bei gleicher Erntefläche
Radius äußerer Ring (m) | 3.1304 | 6.2608 | 30.7853
Fläche (m²) | 29.9999 |  | 29.9999 | Mittels Zielwertanalyse wird unter: Daten, Was-wäre-wenn Analyse, eine Zielwertsuche durchgeführt, bei der B13 die Zielzelle ist, der Inhalt von B9 das Ziel ist, (diesen Wert in die Maske mit Hand eingeben) und B12 die veränderbare Zelle ist. Die Differenz der beiden Außenradien ergibt die erforderlichen neuen Flügelmaße, wenn in Nabennähe ein flügelloser innerer Kreis mit einem bestimmten Radius konstruiert wird. d.h. anstelle von Flügeln nur tragende Holmelemente. In die Zelle B11 wird der gewünschte flügelfreie Radius eingegeben. In der Regel ist der so konstruierte Flügel bei gleicher Erntefläche viel kürzer und daher kostengünstiger zu produzieren
Differenz Außendurchmesser
0.080381
überschlägig erreichbare Leistung
ideales Windrad mit Betz-Faktor gerechnet |  |  | ƞ Flügel | ƞ Generator | Realität | ƞ ges.
Windgeschwindigkeit in m/s | Erntefläche in m² | Leistung/W | 0.9 | 0.9 | Leistung/W | 0.81 | Die erreichbare Leistung für das ideale Windrad ist nach der Formel P= 0,5 x A x p x v³ errechnet und mit dem Betz-Faktor 0,5926 multipliziert. Dieser Wert wird hier als 100 Prozent idealerweise erreichbarer Leistung definiert. Die real erreichbare Leistung hängt vom Wirkungsgrad der Konstruktion ab. Das ist ein sehr komplexes Feld. Um zu testen, können in die Zellen D 29 und E 29 auch andere Werte eingegeben werden. Zur Erklärung der Formel: P = Leistung in Watt, A = Fläche in m², p= Luftdichte( 1,25kg/m³), v = Windgeschwindigkeit in m/s
3 | 29.9999 | 300.0027 |  |  | 243.0022
4 | 29.9999 | 711.1175 |  |  | 576.0052
5 | 29.9999 | 1388.9015 |  |  | 1125.0102
6 | 29.9999 | 2400.0217 |  |  | 1944.0176
7 | 29.9999 | 3811.1456 |  |  | 3087.0279
8 | 29.9999 | 5688.9404 |  |  | 4608.0417
9 | 29.9999 | 8100.0733 |  |  | 6561.0594
10 | 29.9999 | 11111.2117 |  |  | 9000.0815
11 | 29.9999 | 14789.0227 |  |  | 11979.1084
12 | 29.9999 | 19200.1738 |  |  | 15552.1408
13 | 29.9999 | 24411.3321 |  |  | 19773.179
14 | 29.9999 | 30489.1649 |  |  | 24696.2235
Windgeschwindigkeit m/s entspricht km/s
m/s | km/h
3 | 10.8
4 | 14.4
5 | 18
6 | 21.6
7 | 25.2
8 | 28.8
9 | 32.4
10 | 36
11 | 39.6
12 | 43.2
13 | 46.8
14 | 50.4
-335544.32