## Sheet1
Scheibengenerator Berechnung V1.3
1. Ladebeginn ausrechnen: | Variablen einsetzen: |  |  | Resultate: | Einheit:
Schnellaufzahl | 1. TSR (n) | 7 | Umdrehungen/Minute | 427.8085 | RPM ( U / min)
Windgeschw. (NUR für Ladebeginn) | 2. V (m/s) | 8
Durchmesser | 3. D (m) | 2.5 | Umdrehungen/Sekunde | 7.1301 | RPS ( U / Sek)
2. Geschwindigkeit der Spulen:
[7 empty] | Uind=B*dA/dt | A=l*v*t
Anzahl Spulen | 1. Spulen (n) | 12 | Umfang in Loch-Mitte | 0.726 | m |  | Uind=B*l*v*t dt
Maße der Spule |  |  | > Radius bei Lochmitte | 115.5465 | mm |  | Uind=B*l*v
Spulenlochlänge | 2. Länge(mm) | 40
Spulenlochbreite aussen | 3. Breite(mm) | 20 | Geschw. In Mitte Spulenlöcher | 5.1765 | m/s
Spulenlochbreite innen | 4. Breite(mm) | 20 |  |  |  |  | Lorentzkraft: | F=I*l*B
Schenkelbreite (von oben gesehen) | 5. Breite(mm) | 20 | [5 empty] | [Kraft=Strom*Länge*magnetische Flussdichte]
Abstand zw. Spulen | 6. Abstand (mm) | 1 | [5 empty] | l=v*t
Abstand Spulenende zu Statorrand | 7. Abstand (mm) | 3 | Statordurchmesser | 35.5458 | cm
|  |  | Magnetscheibendurchmesser | 32.9458 | cm
(Nur Annäherungswerte)
3. Magnetische Flussdichte: | [5 empty] | N52 | 1.48 | maximale Stromdichte beachten: J=I/A
[6 empty] | N50 | 1.45 | Max 6 A/mm^2
Dicke Magnet | 1. Dicke (mm) | 10 |  |  |  | N48 | 1.42
Luftspalt zwischen Magneten | 2. Abstand (mm) | 15 | >> Max 2xMagnetdicke ! |  |  | N45 | 1.37
Wertigkeit Magnet | 3. Grad ( Tesla) | 1.48 | Magnetische Flussdichte: | 0.925 | Tesla | N42 | 1.33
[6 empty] | N40 | 1.29
4. Anzahl der benötigten Wicklungen:
Systemspannung (12V,24V,48V,240V,...) | 1. Spannung (Volt) | 520
Breite Magnet | 3. Breite(mm) | 20
Länge Magnet | 4. Länge(mm) | 40
Anzahl Magnet-Pole | 5. Magnetpole (n) | 15
Anzahl Phasen | 6. Phasen (n) | 3
a) Sternschaltung (Y) |  |  | Anzahl Wicklungen/Spule | 336.1896 | Wicklungen | Neu: Berücksichtigung der Phasenanzahl
b) Dreieckschaltung (D) |  |  | Anzahl Wicklungen/Spule | 582.3854 | Wicklungen
5. Spulenschenkeldicke (Höhe)
Drahtdurchmesser | 1. D (mm) | 0.4
Packdichte | 2. Dichte(Faktor) | 1.8
Drähte in Hand | 3. Anzahl (n) | 1
Schichtdicke Laminat über den Spulen | 4. Dicke (mm) | 0.2 | (je Statorseite)
Abstand zwischen Stator und Magneten | 5. Abstand (mm) | 0.5 | (je Statorseite)
a) Sternschaltung (Y) |  |  | Dicke(Höhe) | 3.8022 | mm
wenn rot, dann zu dick !
b) Dreieckschaltung (D) |  |  | Dicke(Höhe) | 6.5866 | mm
6. Drahtlänge:
a) Sternschaltung (Y) |  |  | Drahtlänge/Spule | 53.7903 | m
|  |  | Gesamtlänge aller Spulen | 645.4841 | m
|  |  | Gesamtgewicht aller Spulen | 726.7807 | g
b) Dreieckschaltung (D) |  |  | Drahtlänge/Spule | 93.1817 | m
|  |  | Gesamtlänge aller Spulen | 1118.18 | m
|  |  | Gesamtgewicht aller Spulen | 1259.0112 | g
7. Innenwiderstand
Spezifischer Widerstand des Drahtes | 1. Widerstand (ohm) | 0.0178
a) Sternschaltung (Y) |  |  | Gesamtinnenwiderstand | 60.9543 | Ohm
b) Dreieckschaltung (D) |  |  | Gesamtinnenwiderstand | 35.1973 | Ohm
8. Leistung / Wirkungsgrad:
(gilt nur für den Fall von Batterieladung)
|  |  | a) Sternschaltung (Y) |  |  |  | Berechnungen neu:
Luftdichte | Kg/m' 3 | 1.23 | Leistung Rotor | 540.9823 | Watt
Rotorwirkungsgrad | % | 35 | Ladestrom vor Gleichrichter | 0.9 | A |  | 0.93736
Spannungsabfall Gleichrichter | V | 1.4 | Leistung Generator | 468 | Watt |  | 487.4255
Windgeschwindigkeit (für Leistungsber.) | m/s | 8 | Wirkungsgrad Generator | 86.5093 | % |  | 90.1%
|  |  | Verlustleistung Generator | 49.373 | Watt |  | 53.5567
|  |  | Verluste durch Gleichrichter | 1.26 | Watt |  | 1.26
|  |  | Ladeleistung an Batterie | 466.74 | Watt |  | 486.1655
|  |  | Ladestrom nach Gleichrichter | 0.89758 | A |  | 0.93736
|  |  | Wirk-grad Gen +Gleichrichter | 86.2764 | % |  | 89.87%
|  |  | Gesamtwirkungsgrad Anlage | 30.2783 | % |  | 31.4535
b) Dreieckschaltung (D)
|  |  | Leistung Rotor | 540.9823 | Watt
|  |  | Ladestrom vor Gleichrichter | 0.9 | A
|  |  | Leistung Generator | 468 | Watt
|  |  | Wirkungsgrad Generator | 86.5093 | %
|  |  | Verlustleistung Generator | 28.5098 | Watt
|  |  | Verluste durch Gleichrichter | 1.26 | Watt
|  |  | Ladeleistung an Batterie | 466.74 | Watt
|  |  | Ladestrom nach Gleichrichter | 0.89758 | A
|  |  | Wirk-grad Gen +Gleichrichter | 86.2764 | %
|  |  | Gesamtwirkungsgrad Anlage | 30.2783 | %
a) Sternschaltung (Y)
Dreieckschaltung

## Sheet2
Strom | Summe (Pe+Pv) | P(elektrisch) | P(Verlust) | V(Wind) | P(mechanisch) | P(elektisch) | Verlust Gleichr. | P(Batterie) | Wirkungsgrad | Hilfen:
Generator
0.1 | 52.6095 | 52 | 0.60954 | [6 empty] | 60.9543
0.2 | 106.4382 | 104 | 2.4382 | [6 empty] | 60.9543
0.3 | 161.4859 | 156 | 5.4859 | 2 | 8.4528 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 60.9543
0.4 | 217.7527 | 208 | 9.7527 | 2.5 | 16.5095 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 60.9543
0.5 | 275.2386 | 260 | 15.2386 | 3 | 28.5284 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 60.9543
0.6 | 333.9436 | 312 | 21.9436 | 3.5 | 45.302 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 60.9543
0.7 | 393.8676 | 364 | 29.8676 | 4 | 67.6228 | 52 | 0.14 | 51.86 |  | 60.9543
0.8 | 455.0108 | 416 | 39.0108 | 4.5 | 96.2832 | 52 | 0.14 | 51.86 |  | 60.9543
0.9 | 517.373 | 468 | 49.373 | 5 | 132.0758 | 104 | 0.28 | 103.72 |  | 60.9543
1 | 580.9543 | 520 | 60.9543 | 5.5 | 175.7928 | 156 | 0.42 | 155.58 |  | 60.9543
1.1 | 645.7547 | 572 | 73.7547 | 6 | 228.2269 | 208 | 0.56 | 207.44 |  | 60.9543
1.2 | 711.7742 | 624 | 87.7742 | 6.5 | 290.1704 | 260 | 0.7 | 259.3 |  | 60.9543
1.3 | 779.0128 | 676 | 103.0128 | 7 | 362.4159 | 312 | 0.84 | 311.16 |  | 60.9543
1.4 | 847.4704 | 728 | 119.4704 | 7.5 | 445.7557 | 364 | 0.98 | 363.02 |  | 60.9543
1.5 | 917.1472 | 780 | 137.1472 | 8 | 540.9823 | 468 | 1.26 | 466.74 |  | 60.9543
1.6 | 988.043 | 832 | 156.043 | 8.5 | 648.8882 | 572 | 1.54 | 570.46 |  | 60.9543
1.7 | 1060.1579 | 884 | 176.1579 | 9 | 770.2658 | 624 | 1.68 | 622.32 |  | 60.9543
1.8 | 1133.492 | 936 | 197.492 | 9.5 | 905.9076 | 728 | 1.96 | 726.04 |  | 60.9543
1.9 | 1208.045 | 988 | 220.045 | 10 | 1056.6061 | 832 | 2.24 | 829.76 |  | 60.9543
2 | 1283.8172 | 1040 | 243.8172 | 10.5 | 1223.1536 | 988 | 2.66 | 985.34 |  | 60.9543
2.1 | 1360.8085 | 1092 | 268.8085 | 11 | 1406.3427 | 1092 | 2.94 | 1089.06 |  | 60.9543
2.2 | 1439.0188 | 1144 | 295.0188 | 11.5 | 1606.9658 | 1248 | 3.36 | 1244.64 |  | 60.9543
2.3 | 1518.4483 | 1196 | 322.4483 | 12 | 1825.8153 | 1352 | 3.64 | 1348.36 |  | 60.9543
2.4 | 1599.0968 | 1248 | 351.0968 | [6 empty] | 60.9543
2.5 | 1680.9644 | 1300 | 380.9644 | [6 empty] | 60.9543
2.6 | 1764.0511 | 1352 | 412.0511 | [6 empty] | 60.9543
2.7 | 1848.3569 | 1404 | 444.3569 | [6 empty] | 60.9543
2.8 | 1933.8818 | 1456 | 477.8818 | [6 empty] | 60.9543
2.9 | 2020.6257 | 1508 | 512.6257 | [6 empty] | 60.9543
3 | 2108.5888 | 1560 | 548.5888 | [6 empty] | 60.9543
3.1 | 2197.7709 | 1612 | 585.7709 | [6 empty] | 60.9543
3.2 | 2288.1721 | 1664 | 624.1721 | [6 empty] | 60.9543
3.3 | 2379.7924 | 1716 | 663.7924 | [6 empty] | 60.9543
3.4 | 2472.6318 | 1768 | 704.6318 | [6 empty] | 60.9543
3.5 | 2566.6903 | 1820 | 746.6903 | [6 empty] | 60.9543
3.6 | 2661.9678 | 1872 | 789.9678 | [6 empty] | 60.9543
3.7 | 2758.4645 | 1924 | 834.4645 | [6 empty] | 60.9543
3.8 | 2856.1802 | 1976 | 880.1802 | [6 empty] | 60.9543
3.9 | 2955.115 | 2028 | 927.115 | [6 empty] | 60.9543
4 | 3055.2689 | 2080 | 975.2689 | [6 empty] | 60.9543
4.1 | 3156.6419 | 2132 | 1024.6419 | [6 empty] | 60.9543
4.2 | 3259.234 | 2184 | 1075.234 | [6 empty] | 60.9543
4.3 | 3363.0451 | 2236 | 1127.0451 | [6 empty] | 60.9543
4.4 | 3468.0754 | 2288 | 1180.0754 | [6 empty] | 60.9543
4.5 | 3574.3247 | 2340 | 1234.3247 | [6 empty] | 60.9543
4.6 | 3681.7931 | 2392 | 1289.7931 | [6 empty] | 60.9543
4.7 | 3790.4806 | 2444 | 1346.4806 | [6 empty] | 60.9543
4.8 | 3900.3872 | 2496 | 1404.3872 | [6 empty] | 60.9543
4.9 | 4011.5129 | 2548 | 1463.5129 | [6 empty] | 60.9543
5 | 4123.8577 | 2600 | 1523.8577 | [6 empty] | 60.9543
5.1 | 4237.4215 | 2652 | 1585.4215 | [6 empty] | 60.9543
5.2 | 4352.2045 | 2704 | 1648.2045 | [6 empty] | 60.9543
5.3 | 4468.2065 | 2756 | 1712.2065 | [6 empty] | 60.9543
5.4 | 4585.4276 | 2808 | 1777.4276 | [6 empty] | 60.9543
5.5 | 4703.8678 | 2860 | 1843.8678 | [6 empty] | 60.9543
5.6 | 4823.5271 | 2912 | 1911.5271 | [6 empty] | 60.9543
5.7 | 4944.4054 | 2964 | 1980.4054 | [6 empty] | 60.9543
5.8 | 5066.5029 | 3016 | 2050.5029 | [6 empty] | 60.9543
5.9 | 5189.8194 | 3068 | 2121.8194 | [6 empty] | 60.9543
6 | 5314.3551 | 3120 | 2194.3551 | [6 empty] | 60.9543
6.1 | 5440.1098 | 3172 | 2268.1098 | [6 empty] | 60.9543
6.2 | 5567.0836 | 3224 | 2343.0836 | [6 empty] | 60.9543
6.3 | 5695.2764 | 3276 | 2419.2764 | [6 empty] | 60.9543
6.4 | 5824.6884 | 3328 | 2496.6884 | [6 empty] | 60.9543
6.5 | 5955.3195 | 3380 | 2575.3195 | [6 empty] | 60.9543
6.6 | 6087.1696 | 3432 | 2655.1696 | [6 empty] | 60.9543
6.7 | 6220.2388 | 3484 | 2736.2388 | [6 empty] | 60.9543
6.8 | 6354.5272 | 3536 | 2818.5272 | [6 empty] | 60.9543
6.9 | 6490.0346 | 3588 | 2902.0346 | [6 empty] | 60.9543
7 | 6626.761 | 3640 | 2986.761 | [6 empty] | 60.9543
7.1 | 6764.7066 | 3692 | 3072.7066 | [6 empty] | 60.9543
7.2 | 6903.8713 | 3744 | 3159.8713 | [6 empty] | 60.9543
7.3 | 7044.255 | 3796 | 3248.255 | [6 empty] | 60.9543
7.4 | 7185.8579 | 3848 | 3337.8579 | [6 empty] | 60.9543
7.5 | 7328.6798 | 3900 | 3428.6798 | [6 empty] | 60.9543
7.6 | 7472.7208 | 3952 | 3520.7208 | [6 empty] | 60.9543
7.7 | 7617.9809 | 4004 | 3613.9809 | [6 empty] | 60.9543
7.8 | 7764.46 | 4056 | 3708.46 | [6 empty] | 60.9543
7.9 | 7912.1583 | 4108 | 3804.1583 | [6 empty] | 60.9543
8 | 8061.0756 | 4160 | 3901.0756 | [6 empty] | 60.9543
8.1 | 8211.2121 | 4212 | 3999.2121 | [6 empty] | 60.9543
8.2 | 8362.5676 | 4264 | 4098.5676 | [6 empty] | 60.9543
8.3 | 8515.1422 | 4316 | 4199.1422 | [6 empty] | 60.9543
8.4 | 8668.9359 | 4368 | 4300.9359 | [6 empty] | 60.9543
8.5 | 8823.9487 | 4420 | 4403.9487 | [6 empty] | 60.9543
8.6 | 8980.1805 | 4472 | 4508.1805 | [6 empty] | 60.9543
8.7 | 9137.6315 | 4524 | 4613.6315 | [6 empty] | 60.9543
8.8 | 9296.3015 | 4576 | 4720.3015 | [6 empty] | 60.9543
8.9 | 9456.1907 | 4628 | 4828.1907 | [6 empty] | 60.9543
9 | 9617.2989 | 4680 | 4937.2989 | [6 empty] | 60.9543
9.1 | 9779.6262 | 4732 | 5047.6262 | [6 empty] | 60.9543
9.2 | 9943.1725 | 4784 | 5159.1725 | [6 empty] | 60.9543
9.3 | 10107.938 | 4836 | 5271.938 | [6 empty] | 60.9543
9.4 | 10273.9226 | 4888 | 5385.9226 | [6 empty] | 60.9543
9.5 | 10441.1262 | 4940 | 5501.1262 | [6 empty] | 60.9543
9.6 | 10609.5489 | 4992 | 5617.5489 | [6 empty] | 60.9543
9.7 | 10779.1907 | 5044 | 5735.1907 | [6 empty] | 60.9543
9.8 | 10950.0516 | 5096 | 5854.0516 | [6 empty] | 60.9543
9.9 | 11122.1316 | 5148 | 5974.1316 | [6 empty] | 60.9543
10 | 11295.4307 | 5200 | 6095.4307 | [6 empty] | 60.9543
10.1 | 11469.9489 | 5252 | 6217.9489 | [6 empty] | 60.9543
10.2 | 11645.6861 | 5304 | 6341.6861 | [6 empty] | 60.9543
10.3 | 11822.6424 | 5356 | 6466.6424 | [6 empty] | 60.9543
10.4 | 12000.8178 | 5408 | 6592.8178 | [6 empty] | 60.9543
10.5 | 12180.2123 | 5460 | 6720.2123 | [6 empty] | 60.9543
10.6 | 12360.8259 | 5512 | 6848.8259 | [6 empty] | 60.9543
10.7 | 12542.6586 | 5564 | 6978.6586 | [6 empty] | 60.9543
10.8 | 12725.7104 | 5616 | 7109.7104 | [6 empty] | 60.9543
10.9 | 12909.9812 | 5668 | 7241.9812 | [6 empty] | 60.9543
11 | 13095.4711 | 5720 | 7375.4711 | [6 empty] | 60.9543
11.1 | 13282.1802 | 5772 | 7510.1802 | [6 empty] | 60.9543
11.2 | 13470.1083 | 5824 | 7646.1083 | [6 empty] | 60.9543
11.3 | 13659.2555 | 5876 | 7783.2555 | [6 empty] | 60.9543
11.4 | 13849.6217 | 5928 | 7921.6217 | [6 empty] | 60.9543
11.5 | 14041.2071 | 5980 | 8061.2071 | [6 empty] | 60.9543
11.6 | 14234.0116 | 6032 | 8202.0116 | [6 empty] | 60.9543
11.7 | 14428.0351 | 6084 | 8344.0351 | [6 empty] | 60.9543
11.8 | 14623.2777 | 6136 | 8487.2777 | [6 empty] | 60.9543
11.9 | 14819.7394 | 6188 | 8631.7394 | [6 empty] | 60.9543
12 | 15017.4202 | 6240 | 8777.4202 | [6 empty] | 60.9543
12.1 | 15216.3201 | 6292 | 8924.3201 | [6 empty] | 60.9543
12.2 | 15416.4391 | 6344 | 9072.4391 | [6 empty] | 60.9543
12.3 | 15617.7771 | 6396 | 9221.7771 | [6 empty] | 60.9543
12.4 | 15820.3342 | 6448 | 9372.3342 | [6 empty] | 60.9543
12.5 | 16024.1105 | 6500 | 9524.1105 | [6 empty] | 60.9543
12.6 | 16229.1058 | 6552 | 9677.1058 | [6 empty] | 60.9543
12.7 | 16435.3202 | 6604 | 9831.3202 | [6 empty] | 60.9543
12.8 | 16642.7537 | 6656 | 9986.7537 | [6 empty] | 60.9543
12.9 | 16851.4062 | 6708 | 10143.4062 | [6 empty] | 60.9543
13 | 17061.2779 | 6760 | 10301.2779 | [6 empty] | 60.9543
13.1 | 17272.3686 | 6812 | 10460.3686 | [6 empty] | 60.9543
13.2 | 17484.6785 | 6864 | 10620.6785 | [6 empty] | 60.9543
13.3 | 17698.2074 | 6916 | 10782.2074 | [6 empty] | 60.9543
13.4 | 17912.9554 | 6968 | 10944.9554 | [6 empty] | 60.9543
13.5 | 18128.9225 | 7020 | 11108.9225 | [6 empty] | 60.9543
13.6 | 18346.1086 | 7072 | 11274.1086 | [6 empty] | 60.9543
13.7 | 18564.5139 | 7124 | 11440.5139 | [6 empty] | 60.9543
13.8 | 18784.1382 | 7176 | 11608.1382 | [6 empty] | 60.9543
13.9 | 19004.9817 | 7228 | 11776.9817 | [6 empty] | 60.9543
14 | 19227.0442 | 7280 | 11947.0442 | [6 empty] | 60.9543
14.1 | 19450.3258 | 7332 | 12118.3258 | [6 empty] | 60.9543
14.2 | 19674.8265 | 7384 | 12290.8265 | [6 empty] | 60.9543
14.3 | 19900.5462 | 7436 | 12464.5462 | [6 empty] | 60.9543
14.4 | 20127.4851 | 7488 | 12639.4851 | [6 empty] | 60.9543
14.5 | 20355.643 | 7540 | 12815.643 | [6 empty] | 60.9543
14.6 | 20585.0201 | 7592 | 12993.0201 | [6 empty] | 60.9543
14.7 | 20815.6162 | 7644 | 13171.6162 | [6 empty] | 60.9543
14.8 | 21047.4314 | 7696 | 13351.4314 | [6 empty] | 60.9543
14.9 | 21280.4657 | 7748 | 13532.4657 | [6 empty] | 60.9543
15 | 21514.7191 | 7800 | 13714.7191 | [6 empty] | 60.9543
15.1 | 21750.1915 | 7852 | 13898.1915 | [6 empty] | 60.9543
15.2 | 21986.8831 | 7904 | 14082.8831 | [6 empty] | 60.9543
15.3 | 22224.7937 | 7956 | 14268.7937 | [6 empty] | 60.9543
15.4 | 22463.9235 | 8008 | 14455.9235 | [6 empty] | 60.9543
15.5 | 22704.2723 | 8060 | 14644.2723 | [6 empty] | 60.9543
15.6 | 22945.8402 | 8112 | 14833.8402 | [6 empty] | 60.9543
15.7 | 23188.6271 | 8164 | 15024.6271 | [6 empty] | 60.9543
15.8 | 23432.6332 | 8216 | 15216.6332 | [6 empty] | 60.9543
15.9 | 23677.8584 | 8268 | 15409.8584 | [6 empty] | 60.9543
16 | 23924.3026 | 8320 | 15604.3026 | [6 empty] | 60.9543
16.1 | 24171.9659 | 8372 | 15799.9659 | [6 empty] | 60.9543
16.2 | 24420.8483 | 8424 | 15996.8483 | [6 empty] | 60.9543
16.3 | 24670.9498 | 8476 | 16194.9498 | [6 empty] | 60.9543
16.4 | 24922.2704 | 8528 | 16394.2704 | [6 empty] | 60.9543
16.5 | 25174.8101 | 8580 | 16594.8101 | [6 empty] | 60.9543
16.6 | 25428.5688 | 8632 | 16796.5688 | [6 empty] | 60.9543
16.7 | 25683.5467 | 8684 | 16999.5467 | [6 empty] | 60.9543
16.8 | 25939.7436 | 8736 | 17203.7436 | [6 empty] | 60.9543
16.9 | 26197.1596 | 8788 | 17409.1596 | [6 empty] | 60.9543
17 | 26455.7947 | 8840 | 17615.7947 | [6 empty] | 60.9543
17.1 | 26715.6489 | 8892 | 17823.6489 | [6 empty] | 60.9543
17.2 | 26976.7222 | 8944 | 18032.7222 | [6 empty] | 60.9543
17.3 | 27239.0145 | 8996 | 18243.0145 | [6 empty] | 60.9543
17.4 | 27502.526 | 9048 | 18454.526 | [6 empty] | 60.9543
17.5 | 27767.2565 | 9100 | 18667.2565 | [6 empty] | 60.9543
17.6 | 28033.2061 | 9152 | 18881.2061 | [6 empty] | 60.9543
17.7 | 28300.3748 | 9204 | 19096.3748 | [6 empty] | 60.9543
17.8 | 28568.7626 | 9256 | 19312.7626 | [6 empty] | 60.9543
17.9 | 28838.3695 | 9308 | 19530.3695 | [6 empty] | 60.9543
18 | 29109.1955 | 9360 | 19749.1955 | [6 empty] | 60.9543
18.1 | 29381.2405 | 9412 | 19969.2405 | [6 empty] | 60.9543
18.2 | 29654.5047 | 9464 | 20190.5047 | [6 empty] | 60.9543
18.3 | 29928.9879 | 9516 | 20412.9879 | [6 empty] | 60.9543
18.4 | 30204.6902 | 9568 | 20636.6902 | [6 empty] | 60.9543
18.5 | 30481.6116 | 9620 | 20861.6116 | [6 empty] | 60.9543
18.6 | 30759.7521 | 9672 | 21087.7521 | [6 empty] | 60.9543
18.7 | 31039.1116 | 9724 | 21315.1116 | [6 empty] | 60.9543
18.8 | 31319.6903 | 9776 | 21543.6903 | [6 empty] | 60.9543
18.9 | 31601.488 | 9828 | 21773.488 | [6 empty] | 60.9543
19 | 31884.5048 | 9880 | 22004.5048 | [6 empty] | 60.9543
19.1 | 32168.7407 | 9932 | 22236.7407 | [6 empty] | 60.9543
19.2 | 32454.1957 | 9984 | 22470.1957 | [6 empty] | 60.9543
19.3 | 32740.8698 | 10036 | 22704.8698 | [6 empty] | 60.9543
19.4 | 33028.763 | 10088 | 22940.763 | [6 empty] | 60.9543
19.5 | 33317.8752 | 10140 | 23177.8752 | [6 empty] | 60.9543
19.6 | 33608.2066 | 10192 | 23416.2066 | [6 empty] | 60.9543
19.7 | 33899.757 | 10244 | 23655.757 | [6 empty] | 60.9543
19.8 | 34192.5265 | 10296 | 23896.5265 | [6 empty] | 60.9543
19.9 | 34486.5151 | 10348 | 24138.5151 | [6 empty] | 60.9543
20 | 34781.7228 | 10400 | 24381.7228 | [6 empty] | 60.9543
20.5 | 36276.0475 | 10660 | 25616.0475 | [6 empty] | 60.9543
21 | 37800.8494 | 10920 | 26880.8494 | [6 empty] | 60.9543
21.5 | 39356.1284 | 11180 | 28176.1284 | [6 empty] | 60.9543
22 | 40941.8846 | 11440 | 29501.8846 | [6 empty] | 60.9543
22.5 | 42558.1179 | 11700 | 30858.1179 | [6 empty] | 60.9543
23 | 44204.8284 | 11960 | 32244.8284 | [6 empty] | 60.9543
23.5 | 45882.016 | 12220 | 33662.016 | [6 empty] | 60.9543
24 | 47589.6808 | 12480 | 35109.6808 | [6 empty] | 60.9543
24.5 | 49327.8228 | 12740 | 36587.8228 | [6 empty] | 60.9543
25 | 51096.4419 | 13000 | 38096.4419 | [6 empty] | 60.9543
25.5 | 52895.5381 | 13260 | 39635.5381 | [6 empty] | 60.9543
26 | 54725.1115 | 13520 | 41205.1115 | [6 empty] | 60.9543
26.5 | 56585.1621 | 13780 | 42805.1621 | [6 empty] | 60.9543
27 | 58475.6898 | 14040 | 44435.6898 | [6 empty] | 60.9543
27.5 | 60396.6947 | 14300 | 46096.6947 | [6 empty] | 60.9543
28 | 62348.1767 | 14560 | 47788.1767 | [6 empty] | 60.9543
28.5 | 64330.1359 | 14820 | 49510.1359 | [6 empty] | 60.9543
29 | 66342.5722 | 15080 | 51262.5722 | [6 empty] | 60.9543
29.5 | 68385.4857 | 15340 | 53045.4857 | [6 empty] | 60.9543
30 | 70458.8763 | 15600 | 54858.8763 | [6 empty] | 60.9543
30.5 | 72562.7441 | 15860 | 56702.7441 | [6 empty] | 60.9543
31 | 74697.089 | 16120 | 58577.089 | [6 empty] | 60.9543
31.5 | 76861.9111 | 16380 | 60481.9111 | [6 empty] | 60.9543
32 | 79057.2104 | 16640 | 62417.2104 | [6 empty] | 60.9543
32.5 | 81282.9868 | 16900 | 64382.9868 | [6 empty] | 60.9543
33 | 83539.2403 | 17160 | 66379.2403 | [6 empty] | 60.9543
33.5 | 85825.971 | 17420 | 68405.971 | [6 empty] | 60.9543
34 | 88143.1789 | 17680 | 70463.1789 | [6 empty] | 60.9543
34.5 | 90490.8639 | 17940 | 72550.8639 | [6 empty] | 60.9543
35 | 92869.0261 | 18200 | 74669.0261 | [6 empty] | 60.9543
35.5 | 95277.6654 | 18460 | 76817.6654 | [6 empty] | 60.9543
36 | 97716.7819 | 18720 | 78996.7819 | [6 empty] | 60.9543
36.5 | 100186.3755 | 18980 | 81206.3755 | [6 empty] | 60.9543
37 | 102686.4463 | 19240 | 83446.4463 | [6 empty] | 60.9543
37.5 | 105216.9942 | 19500 | 85716.9942 | [6 empty] | 60.9543
38 | 107778.0193 | 19760 | 88018.0193 | [6 empty] | 60.9543
38.5 | 110369.5216 | 20020 | 90349.5216 | [6 empty] | 60.9543
39 | 112991.501 | 20280 | 92711.501 | [6 empty] | 60.9543
39.5 | 115643.9575 | 20540 | 95103.9575 | [6 empty] | 60.9543
40 | 118326.8912 | 20800 | 97526.8912 | [6 empty] | 60.9543
40.5 | 121040.3021 | 21060 | 99980.3021 | [6 empty] | 60.9543
41 | 123784.1901 | 21320 | 102464.1901 | [6 empty] | 60.9543
41.5 | 126558.5553 | 21580 | 104978.5553 | [6 empty] | 60.9543
42 | 129363.3976 | 21840 | 107523.3976 | [6 empty] | 60.9543
42.5 | 132198.717 | 22100 | 110098.717 | [6 empty] | 60.9543
43 | 135064.5137 | 22360 | 112704.5137 | [6 empty] | 60.9543
43.5 | 137960.7874 | 22620 | 115340.7874 | [6 empty] | 60.9543
44 | 140887.5384 | 22880 | 118007.5384 | [6 empty] | 60.9543
44.5 | 143844.7665 | 23140 | 120704.7665 | [6 empty] | 60.9543
45 | 146832.4717 | 23400 | 123432.4717 | [6 empty] | 60.9543
45.5 | 149850.6541 | 23660 | 126190.6541 | [6 empty] | 60.9543
46 | 152899.3136 | 23920 | 128979.3136 | [6 empty] | 60.9543
46.5 | 155978.4503 | 24180 | 131798.4503 | [6 empty] | 60.9543
47 | 159088.0642 | 24440 | 134648.0642 | [6 empty] | 60.9543
47.5 | 162228.1552 | 24700 | 137528.1552 | [6 empty] | 60.9543
48 | 165398.7234 | 24960 | 140438.7234 | [6 empty] | 60.9543
48.5 | 168599.7687 | 25220 | 143379.7687 | [6 empty] | 60.9543
49 | 171831.2911 | 25480 | 146351.2911 | [6 empty] | 60.9543
49.5 | 175093.2908 | 25740 | 149353.2908 | [6 empty] | 60.9543
50 | 178385.7675 | 26000 | 152385.7675 | [6 empty] | 60.9543
51 | 185062.1525 | 26520 | 158542.1525 | [6 empty] | 60.9543
52 | 191860.4462 | 27040 | 164820.4462 | [6 empty] | 60.9543
53 | 198780.6484 | 27560 | 171220.6484 | [6 empty] | 60.9543
54 | 205822.7593 | 28080 | 177742.7593 | [6 empty] | 60.9543
55 | 212986.7787 | 28600 | 184386.7787 | [6 empty] | 60.9543
56 | 220272.7068 | 29120 | 191152.7068 | [6 empty] | 60.9543
57 | 227680.5435 | 29640 | 198040.5435 | [6 empty] | 60.9543
58 | 235210.2888 | 30160 | 205050.2888 | [6 empty] | 60.9543
59 | 242861.9427 | 30680 | 212181.9427 | [6 empty] | 60.9543
60 | 250635.5052 | 31200 | 219435.5052 | [6 empty] | 60.9543
61 | 258530.9764 | 31720 | 226810.9764 | [6 empty] | 60.9543
62 | 266548.3562 | 32240 | 234308.3562 | [6 empty] | 60.9543
63 | 274687.6445 | 32760 | 241927.6445 | [6 empty] | 60.9543
64 | 282948.8415 | 33280 | 249668.8415 | [6 empty] | 60.9543
65 | 291331.9471 | 33800 | 257531.9471 | [6 empty] | 60.9543
66 | 299836.9613 | 34320 | 265516.9613 | [6 empty] | 60.9543
67 | 308463.8842 | 34840 | 273623.8842 | [6 empty] | 60.9543
68 | 317212.7156 | 35360 | 281852.7156 | [6 empty] | 60.9543
69 | 326083.4557 | 35880 | 290203.4557 | [6 empty] | 60.9543
70 | 335076.1044 | 36400 | 298676.1044 | [6 empty] | 60.9543
71 | 344190.6617 | 36920 | 307270.6617 | [6 empty] | 60.9543
72 | 353427.1276 | 37440 | 315987.1276 | [6 empty] | 60.9543
73 | 362785.5021 | 37960 | 324825.5021 | [6 empty] | 60.9543
74 | 372265.7852 | 38480 | 333785.7852 | [6 empty] | 60.9543
75 | 381867.9769 | 39000 | 342867.9769 | [6 empty] | 60.9543
76 | 391592.0773 | 39520 | 352072.0773 | [6 empty] | 60.9543
77 | 401438.0863 | 40040 | 361398.0863 | [6 empty] | 60.9543
78 | 411406.0039 | 40560 | 370846.0039 | [6 empty] | 60.9543
79 | 421495.8301 | 41080 | 380415.8301 | [6 empty] | 60.9543
80 | 431707.5649 | 41600 | 390107.5649 | [6 empty] | 60.9543
81 | 442041.2083 | 42120 | 399921.2083 | [6 empty] | 60.9543
82 | 452496.7604 | 42640 | 409856.7604 | [6 empty] | 60.9543
83 | 463074.221 | 43160 | 419914.221 | [6 empty] | 60.9543
84 | 473773.5903 | 43680 | 430093.5903 | [6 empty] | 60.9543
85 | 484594.8682 | 44200 | 440394.8682 | [6 empty] | 60.9543
86 | 495538.0547 | 44720 | 450818.0547 | [6 empty] | 60.9543
87 | 506603.1498 | 45240 | 461363.1498 | [6 empty] | 60.9543
88 | 517790.1535 | 45760 | 472030.1535 | [6 empty] | 60.9543
89 | 529099.0659 | 46280 | 482819.0659 | [6 empty] | 60.9543
90 | 540529.8868 | 46800 | 493729.8868 | [6 empty] | 60.9543
91 | 552082.6164 | 47320 | 504762.6164 | [6 empty] | 60.9543
92 | 563757.2546 | 47840 | 515917.2546 | [6 empty] | 60.9543
93 | 575553.8014 | 48360 | 527193.8014 | [6 empty] | 60.9543
94 | 587472.2568 | 48880 | 538592.2568 | [6 empty] | 60.9543
95 | 599512.6208 | 49400 | 550112.6208 | [6 empty] | 60.9543
96 | 611674.8934 | 49920 | 561754.8934 | [6 empty] | 60.9543
97 | 623959.0747 | 50440 | 573519.0747 | [6 empty] | 60.9543
98 | 636365.1646 | 50960 | 585405.1646 | [6 empty] | 60.9543
99 | 648893.163 | 51480 | 597413.163 | [6 empty] | 60.9543
100 | 661543.0701 | 52000 | 609543.0701 | [6 empty] | 60.9543
105 | 726621.2348 | 54600 | 672021.2348 | [6 empty] | 60.9543
110 | 794747.1149 | 57200 | 737547.1149 | [6 empty] | 60.9543
115 | 865920.7102 | 59800 | 806120.7102 | [6 empty] | 60.9543
120 | 940142.021 | 62400 | 877742.021 | [6 empty] | 60.9543
125 | 1017411.0471 | 65000 | 952411.0471 | [6 empty] | 60.9543
130 | 1097727.7885 | 67600 | 1030127.7885 | [6 empty] | 60.9543
135 | 1181092.2453 | 70200 | 1110892.2453 | [6 empty] | 60.9543
140 | 1267504.4175 | 72800 | 1194704.4175 | [6 empty] | 60.9543
145 | 1356964.3049 | 75400 | 1281564.3049 | [6 empty] | 60.9543
150 | 1449471.9078 | 78000 | 1371471.9078 | [6 empty] | 60.9543
155 | 1545027.226 | 80600 | 1464427.226 | [6 empty] | 60.9543
160 | 1643630.2595 | 83200 | 1560430.2595 | [6 empty] | 60.9543
165 | 1745281.0084 | 85800 | 1659481.0084 | [6 empty] | 60.9543
170 | 1849979.4727 | 88400 | 1761579.4727 | [6 empty] | 60.9543
175 | 1957725.6523 | 91000 | 1866725.6523 | [6 empty] | 60.9543
180 | 2068519.5472 | 93600 | 1974919.5472 | [6 empty] | 60.9543
185 | 2182361.1575 | 96200 | 2086161.1575 | [6 empty] | 60.9543
190 | 2299250.4832 | 98800 | 2200450.4832 | [6 empty] | 60.9543
195 | 2419187.5242 | 101400 | 2317787.5242 | [6 empty] | 60.9543
200 | 2542172.2805 | 104000 | 2438172.2805 | [6 empty] | 60.9543

## Sheet3
Strom | Summe (Pe+Pv) | P(elektrisch) | P(Verlust) | V(Wind) | P(mechanisch) | P(elektisch) | Verlust Gleichr. | P(Batterie) | Hilfen:
0.1 | 52.352 | 52 | 0.35197 | [5 empty] | 35.1973
0.2 | 105.4079 | 104 | 1.4079 | [5 empty] | 35.1973
0.3 | 159.1678 | 156 | 3.1678 | 2 | 8.4528 | #N/A | #N/A | #N/A | 35.1973
0.4 | 213.6316 | 208 | 5.6316 | 2.5 | 16.5095 | #N/A | #N/A | #N/A | 35.1973
0.5 | 268.7993 | 260 | 8.7993 | 3 | 28.5284 | #N/A | #N/A | #N/A | 35.1973
0.6 | 324.671 | 312 | 12.671 | 3.5 | 45.302 | #N/A | #N/A | #N/A | 35.1973
0.7 | 381.2467 | 364 | 17.2467 | 4 | 67.6228 | 52 | 0.14 | 51.86 | 35.1973
0.8 | 438.5263 | 416 | 22.5263 | 4.5 | 96.2832 | 52 | 0.14 | 51.86 | 35.1973
0.9 | 496.5098 | 468 | 28.5098 | 5 | 132.0758 | 104 | 0.28 | 103.72 | 35.1973
1 | 555.1973 | 520 | 35.1973 | 5.5 | 175.7928 | 156 | 0.42 | 155.58 | 35.1973
1.1 | 614.5887 | 572 | 42.5887 | 6 | 228.2269 | 208 | 0.56 | 207.44 | 35.1973
1.2 | 674.6841 | 624 | 50.6841 | 6.5 | 290.1704 | 260 | 0.7 | 259.3 | 35.1973
1.3 | 735.4834 | 676 | 59.4834 | 7 | 362.4159 | 312 | 0.84 | 311.16 | 35.1973
1.4 | 796.9867 | 728 | 68.9867 | 7.5 | 445.7557 | 416 | 1.12 | 414.88 | 35.1973
1.5 | 859.1939 | 780 | 79.1939 | 8 | 540.9823 | 468 | 1.26 | 466.74 | 35.1973
1.6 | 922.1051 | 832 | 90.1051 | 8.5 | 648.8882 | 572 | 1.54 | 570.46 | 35.1973
1.7 | 985.7202 | 884 | 101.7202 | 9 | 770.2658 | 676 | 1.82 | 674.18 | 35.1973
1.8 | 1050.0393 | 936 | 114.0393 | 9.5 | 905.9076 | 780 | 2.1 | 777.9 | 35.1973
1.9 | 1115.0623 | 988 | 127.0623 | 10 | 1056.6061 | 936 | 2.52 | 933.48 | 35.1973
2 | 1180.7892 | 1040 | 140.7892 | 10.5 | 1223.1536 | 1040 | 2.8 | 1037.2 | 35.1973
2.1 | 1247.2201 | 1092 | 155.2201 | 11 | 1406.3427 | 1196 | 3.22 | 1192.78 | 35.1973
2.2 | 1314.3549 | 1144 | 170.3549 | 11.5 | 1606.9658 | 1352 | 3.64 | 1348.36 | 35.1973
2.3 | 1382.1937 | 1196 | 186.1937 | 12 | 1825.8153 | 1508 | 4.06 | 1503.94 | 35.1973
2.4 | 1450.7365 | 1248 | 202.7365 | [5 empty] | 35.1973
2.5 | 1519.9831 | 1300 | 219.9831 | [5 empty] | 35.1973
2.6 | 1589.9338 | 1352 | 237.9338 | [5 empty] | 35.1973
2.7 | 1660.5883 | 1404 | 256.5883 | [5 empty] | 35.1973
2.8 | 1731.9468 | 1456 | 275.9468 | [5 empty] | 35.1973
2.9 | 1804.0093 | 1508 | 296.0093 | [5 empty] | 35.1973
3 | 1876.7757 | 1560 | 316.7757 | [5 empty] | 35.1973
3.1 | 1950.2461 | 1612 | 338.2461 | [5 empty] | 35.1973
3.2 | 2024.4204 | 1664 | 360.4204 | [5 empty] | 35.1973
3.3 | 2099.2986 | 1716 | 383.2986 | [5 empty] | 35.1973
3.4 | 2174.8808 | 1768 | 406.8808 | [5 empty] | 35.1973
3.5 | 2251.1669 | 1820 | 431.1669 | [5 empty] | 35.1973
3.6 | 2328.157 | 1872 | 456.157 | [5 empty] | 35.1973
3.7 | 2405.851 | 1924 | 481.851 | [5 empty] | 35.1973
3.8 | 2484.249 | 1976 | 508.249 | [5 empty] | 35.1973
3.9 | 2563.3509 | 2028 | 535.3509 | [5 empty] | 35.1973
4 | 2643.1568 | 2080 | 563.1568 | [5 empty] | 35.1973
4.1 | 2723.6666 | 2132 | 591.6666 | [5 empty] | 35.1973
4.2 | 2804.8804 | 2184 | 620.8804 | [5 empty] | 35.1973
4.3 | 2886.7981 | 2236 | 650.7981 | [5 empty] | 35.1973
4.4 | 2969.4197 | 2288 | 681.4197 | [5 empty] | 35.1973
4.5 | 3052.7453 | 2340 | 712.7453 | [5 empty] | 35.1973
4.6 | 3136.7749 | 2392 | 744.7749 | [5 empty] | 35.1973
4.7 | 3221.5084 | 2444 | 777.5084 | [5 empty] | 35.1973
4.8 | 3306.9458 | 2496 | 810.9458 | [5 empty] | 35.1973
4.9 | 3393.0872 | 2548 | 845.0872 | [5 empty] | 35.1973
5 | 3479.9325 | 2600 | 879.9325 | [5 empty] | 35.1973
5.1 | 3567.4818 | 2652 | 915.4818 | [5 empty] | 35.1973
5.2 | 3655.735 | 2704 | 951.735 | [5 empty] | 35.1973
5.3 | 3744.6922 | 2756 | 988.6922 | [5 empty] | 35.1973
5.4 | 3834.3533 | 2808 | 1026.3533 | [5 empty] | 35.1973
5.5 | 3924.7183 | 2860 | 1064.7183 | [5 empty] | 35.1973
5.6 | 4015.7874 | 2912 | 1103.7874 | [5 empty] | 35.1973
5.7 | 4107.5603 | 2964 | 1143.5603 | [5 empty] | 35.1973
5.8 | 4200.0372 | 3016 | 1184.0372 | [5 empty] | 35.1973
5.9 | 4293.218 | 3068 | 1225.218 | [5 empty] | 35.1973
6 | 4387.1028 | 3120 | 1267.1028 | [5 empty] | 35.1973
6.1 | 4481.6916 | 3172 | 1309.6916 | [5 empty] | 35.1973
6.2 | 4576.9842 | 3224 | 1352.9842 | [5 empty] | 35.1973
6.3 | 4672.9809 | 3276 | 1396.9809 | [5 empty] | 35.1973
6.4 | 4769.6814 | 3328 | 1441.6814 | [5 empty] | 35.1973
6.5 | 4867.086 | 3380 | 1487.086 | [5 empty] | 35.1973
6.6 | 4965.1944 | 3432 | 1533.1944 | [5 empty] | 35.1973
6.7 | 5064.0068 | 3484 | 1580.0068 | [5 empty] | 35.1973
6.8 | 5163.5232 | 3536 | 1627.5232 | [5 empty] | 35.1973
6.9 | 5263.7435 | 3588 | 1675.7435 | [5 empty] | 35.1973
7 | 5364.6677 | 3640 | 1724.6677 | [5 empty] | 35.1973
7.1 | 5466.2959 | 3692 | 1774.2959 | [5 empty] | 35.1973
7.2 | 5568.6281 | 3744 | 1824.6281 | [5 empty] | 35.1973
7.3 | 5671.6642 | 3796 | 1875.6642 | [5 empty] | 35.1973
7.4 | 5775.4042 | 3848 | 1927.4042 | [5 empty] | 35.1973
7.5 | 5879.8482 | 3900 | 1979.8482 | [5 empty] | 35.1973
7.6 | 5984.9961 | 3952 | 2032.9961 | [5 empty] | 35.1973
7.7 | 6090.848 | 4004 | 2086.848 | [5 empty] | 35.1973
7.8 | 6197.4038 | 4056 | 2141.4038 | [5 empty] | 35.1973
7.9 | 6304.6635 | 4108 | 2196.6635 | [5 empty] | 35.1973
8 | 6412.6272 | 4160 | 2252.6272 | [5 empty] | 35.1973
8.1 | 6521.2949 | 4212 | 2309.2949 | [5 empty] | 35.1973
8.2 | 6630.6665 | 4264 | 2366.6665 | [5 empty] | 35.1973
8.3 | 6740.742 | 4316 | 2424.742 | [5 empty] | 35.1973
8.4 | 6851.5215 | 4368 | 2483.5215 | [5 empty] | 35.1973
8.5 | 6963.005 | 4420 | 2543.005 | [5 empty] | 35.1973
8.6 | 7075.1924 | 4472 | 2603.1924 | [5 empty] | 35.1973
8.7 | 7188.0837 | 4524 | 2664.0837 | [5 empty] | 35.1973
8.8 | 7301.679 | 4576 | 2725.679 | [5 empty] | 35.1973
8.9 | 7415.9782 | 4628 | 2787.9782 | [5 empty] | 35.1973
9 | 7530.9814 | 4680 | 2850.9814 | [5 empty] | 35.1973
9.1 | 7646.6885 | 4732 | 2914.6885 | [5 empty] | 35.1973
9.2 | 7763.0995 | 4784 | 2979.0995 | [5 empty] | 35.1973
9.3 | 7880.2145 | 4836 | 3044.2145 | [5 empty] | 35.1973
9.4 | 7998.0335 | 4888 | 3110.0335 | [5 empty] | 35.1973
9.5 | 8116.5564 | 4940 | 3176.5564 | [5 empty] | 35.1973
9.6 | 8235.7832 | 4992 | 3243.7832 | [5 empty] | 35.1973
9.7 | 8355.714 | 5044 | 3311.714 | [5 empty] | 35.1973
9.8 | 8476.3488 | 5096 | 3380.3488 | [5 empty] | 35.1973
9.9 | 8597.6874 | 5148 | 3449.6874 | [5 empty] | 35.1973
10 | 8719.7301 | 5200 | 3519.7301 | [5 empty] | 35.1973
10.1 | 8842.4767 | 5252 | 3590.4767 | [5 empty] | 35.1973
10.2 | 8965.9272 | 5304 | 3661.9272 | [5 empty] | 35.1973
10.3 | 9090.0816 | 5356 | 3734.0816 | [5 empty] | 35.1973
10.4 | 9214.94 | 5408 | 3806.94 | [5 empty] | 35.1973
10.5 | 9340.5024 | 5460 | 3880.5024 | [5 empty] | 35.1973
10.6 | 9466.7687 | 5512 | 3954.7687 | [5 empty] | 35.1973
10.7 | 9593.739 | 5564 | 4029.739 | [5 empty] | 35.1973
10.8 | 9721.4132 | 5616 | 4105.4132 | [5 empty] | 35.1973
10.9 | 9849.7913 | 5668 | 4181.7913 | [5 empty] | 35.1973
11 | 9978.8734 | 5720 | 4258.8734 | [5 empty] | 35.1973
11.1 | 10108.6594 | 5772 | 4336.6594 | [5 empty] | 35.1973
11.2 | 10239.1494 | 5824 | 4415.1494 | [5 empty] | 35.1973
11.3 | 10370.3433 | 5876 | 4494.3433 | [5 empty] | 35.1973
11.4 | 10502.2412 | 5928 | 4574.2412 | [5 empty] | 35.1973
11.5 | 10634.843 | 5980 | 4654.843 | [5 empty] | 35.1973
11.6 | 10768.1488 | 6032 | 4736.1488 | [5 empty] | 35.1973
11.7 | 10902.1585 | 6084 | 4818.1585 | [5 empty] | 35.1973
11.8 | 11036.8722 | 6136 | 4900.8722 | [5 empty] | 35.1973
11.9 | 11172.2898 | 6188 | 4984.2898 | [5 empty] | 35.1973
12 | 11308.4113 | 6240 | 5068.4113 | [5 empty] | 35.1973
12.1 | 11445.2368 | 6292 | 5153.2368 | [5 empty] | 35.1973
12.2 | 11582.7662 | 6344 | 5238.7662 | [5 empty] | 35.1973
12.3 | 11720.9996 | 6396 | 5324.9996 | [5 empty] | 35.1973
12.4 | 11859.937 | 6448 | 5411.937 | [5 empty] | 35.1973
12.5 | 11999.5782 | 6500 | 5499.5782 | [5 empty] | 35.1973
12.6 | 12139.9235 | 6552 | 5587.9235 | [5 empty] | 35.1973
12.7 | 12280.9726 | 6604 | 5676.9726 | [5 empty] | 35.1973
12.8 | 12422.7258 | 6656 | 5766.7258 | [5 empty] | 35.1973
12.9 | 12565.1828 | 6708 | 5857.1828 | [5 empty] | 35.1973
13 | 12708.3438 | 6760 | 5948.3438 | [5 empty] | 35.1973
13.1 | 12852.2088 | 6812 | 6040.2088 | [5 empty] | 35.1973
13.2 | 12996.7777 | 6864 | 6132.7777 | [5 empty] | 35.1973
13.3 | 13142.0505 | 6916 | 6226.0505 | [5 empty] | 35.1973
13.4 | 13288.0273 | 6968 | 6320.0273 | [5 empty] | 35.1973
13.5 | 13434.7081 | 7020 | 6414.7081 | [5 empty] | 35.1973
13.6 | 13582.0927 | 7072 | 6510.0927 | [5 empty] | 35.1973
13.7 | 13730.1814 | 7124 | 6606.1814 | [5 empty] | 35.1973
13.8 | 13878.974 | 7176 | 6702.974 | [5 empty] | 35.1973
13.9 | 14028.4705 | 7228 | 6800.4705 | [5 empty] | 35.1973
14 | 14178.6709 | 7280 | 6898.6709 | [5 empty] | 35.1973
14.1 | 14329.5754 | 7332 | 6997.5754 | [5 empty] | 35.1973
14.2 | 14481.1837 | 7384 | 7097.1837 | [5 empty] | 35.1973
14.3 | 14633.496 | 7436 | 7197.496 | [5 empty] | 35.1973
14.4 | 14786.5123 | 7488 | 7298.5123 | [5 empty] | 35.1973
14.5 | 14940.2325 | 7540 | 7400.2325 | [5 empty] | 35.1973
14.6 | 15094.6566 | 7592 | 7502.6566 | [5 empty] | 35.1973
14.7 | 15249.7847 | 7644 | 7605.7847 | [5 empty] | 35.1973
14.8 | 15405.6168 | 7696 | 7709.6168 | [5 empty] | 35.1973
14.9 | 15562.1527 | 7748 | 7814.1527 | [5 empty] | 35.1973
15 | 15719.3927 | 7800 | 7919.3927 | [5 empty] | 35.1973
15.1 | 15877.3365 | 7852 | 8025.3365 | [5 empty] | 35.1973
15.2 | 16035.9844 | 7904 | 8131.9844 | [5 empty] | 35.1973
15.3 | 16195.3361 | 7956 | 8239.3361 | [5 empty] | 35.1973
15.4 | 16355.3918 | 8008 | 8347.3918 | [5 empty] | 35.1973
15.5 | 16516.1515 | 8060 | 8456.1515 | [5 empty] | 35.1973
15.6 | 16677.6151 | 8112 | 8565.6151 | [5 empty] | 35.1973
15.7 | 16839.7827 | 8164 | 8675.7827 | [5 empty] | 35.1973
15.8 | 17002.6542 | 8216 | 8786.6542 | [5 empty] | 35.1973
15.9 | 17166.2296 | 8268 | 8898.2296 | [5 empty] | 35.1973
16 | 17330.509 | 8320 | 9010.509 | [5 empty] | 35.1973
16.1 | 17495.4923 | 8372 | 9123.4923 | [5 empty] | 35.1973
16.2 | 17661.1796 | 8424 | 9237.1796 | [5 empty] | 35.1973
16.3 | 17827.5708 | 8476 | 9351.5708 | [5 empty] | 35.1973
16.4 | 17994.666 | 8528 | 9466.666 | [5 empty] | 35.1973
16.5 | 18162.4651 | 8580 | 9582.4651 | [5 empty] | 35.1973
16.6 | 18330.9682 | 8632 | 9698.9682 | [5 empty] | 35.1973
16.7 | 18500.1752 | 8684 | 9816.1752 | [5 empty] | 35.1973
16.8 | 18670.0862 | 8736 | 9934.0862 | [5 empty] | 35.1973
16.9 | 18840.7011 | 8788 | 10052.7011 | [5 empty] | 35.1973
17 | 19012.0199 | 8840 | 10172.0199 | [5 empty] | 35.1973
17.1 | 19184.0427 | 8892 | 10292.0427 | [5 empty] | 35.1973
17.2 | 19356.7695 | 8944 | 10412.7695 | [5 empty] | 35.1973
17.3 | 19530.2001 | 8996 | 10534.2001 | [5 empty] | 35.1973
17.4 | 19704.3348 | 9048 | 10656.3348 | [5 empty] | 35.1973
17.5 | 19879.1734 | 9100 | 10779.1734 | [5 empty] | 35.1973
17.6 | 20054.7159 | 9152 | 10902.7159 | [5 empty] | 35.1973
17.7 | 20230.9624 | 9204 | 11026.9624 | [5 empty] | 35.1973
17.8 | 20407.9128 | 9256 | 11151.9128 | [5 empty] | 35.1973
17.9 | 20585.5671 | 9308 | 11277.5671 | [5 empty] | 35.1973
18 | 20763.9254 | 9360 | 11403.9254 | [5 empty] | 35.1973
18.1 | 20942.9877 | 9412 | 11530.9877 | [5 empty] | 35.1973
18.2 | 21122.7539 | 9464 | 11658.7539 | [5 empty] | 35.1973
18.3 | 21303.2241 | 9516 | 11787.2241 | [5 empty] | 35.1973
18.4 | 21484.3981 | 9568 | 11916.3981 | [5 empty] | 35.1973
18.5 | 21666.2762 | 9620 | 12046.2762 | [5 empty] | 35.1973
18.6 | 21848.8582 | 9672 | 12176.8582 | [5 empty] | 35.1973
18.7 | 22032.1441 | 9724 | 12308.1441 | [5 empty] | 35.1973
18.8 | 22216.134 | 9776 | 12440.134 | [5 empty] | 35.1973
18.9 | 22400.8278 | 9828 | 12572.8278 | [5 empty] | 35.1973
19 | 22586.2256 | 9880 | 12706.2256 | [5 empty] | 35.1973
19.1 | 22772.3273 | 9932 | 12840.3273 | [5 empty] | 35.1973
19.2 | 22959.133 | 9984 | 12975.133 | [5 empty] | 35.1973
19.3 | 23146.6426 | 10036 | 13110.6426 | [5 empty] | 35.1973
19.4 | 23334.8561 | 10088 | 13246.8561 | [5 empty] | 35.1973
19.5 | 23523.7736 | 10140 | 13383.7736 | [5 empty] | 35.1973
19.6 | 23713.3951 | 10192 | 13521.3951 | [5 empty] | 35.1973
19.7 | 23903.7205 | 10244 | 13659.7205 | [5 empty] | 35.1973
19.8 | 24094.7498 | 10296 | 13798.7498 | [5 empty] | 35.1973
19.9 | 24286.4831 | 10348 | 13938.4831 | [5 empty] | 35.1973
20 | 24478.9203 | 10400 | 14078.9203 | [5 empty] | 35.1973
20.5 | 25451.6656 | 10660 | 14791.6656 | [5 empty] | 35.1973
21 | 26442.0096 | 10920 | 15522.0096 | [5 empty] | 35.1973
21.5 | 27449.9523 | 11180 | 16269.9523 | [5 empty] | 35.1973
22 | 28475.4936 | 11440 | 17035.4936 | [5 empty] | 35.1973
22.5 | 29518.6335 | 11700 | 17818.6335 | [5 empty] | 35.1973
23 | 30579.3721 | 11960 | 18619.3721 | [5 empty] | 35.1973
23.5 | 31657.7093 | 12220 | 19437.7093 | [5 empty] | 35.1973
24 | 32753.6452 | 12480 | 20273.6452 | [5 empty] | 35.1973
24.5 | 33867.1798 | 12740 | 21127.1798 | [5 empty] | 35.1973
25 | 34998.313 | 13000 | 21998.313 | [5 empty] | 35.1973
25.5 | 36147.0448 | 13260 | 22887.0448 | [5 empty] | 35.1973
26 | 37313.3753 | 13520 | 23793.3753 | [5 empty] | 35.1973
26.5 | 38497.3045 | 13780 | 24717.3045 | [5 empty] | 35.1973
27 | 39698.8323 | 14040 | 25658.8323 | [5 empty] | 35.1973
27.5 | 40917.9587 | 14300 | 26617.9587 | [5 empty] | 35.1973
28 | 42154.6838 | 14560 | 27594.6838 | [5 empty] | 35.1973
28.5 | 43409.0075 | 14820 | 28589.0075 | [5 empty] | 35.1973
29 | 44680.9299 | 15080 | 29600.9299 | [5 empty] | 35.1973
29.5 | 45970.451 | 15340 | 30630.451 | [5 empty] | 35.1973
30 | 47277.5707 | 15600 | 31677.5707 | [5 empty] | 35.1973
30.5 | 48602.289 | 15860 | 32742.289 | [5 empty] | 35.1973
31 | 49944.606 | 16120 | 33824.606 | [5 empty] | 35.1973
31.5 | 51304.5217 | 16380 | 34924.5217 | [5 empty] | 35.1973
32 | 52682.036 | 16640 | 36042.036 | [5 empty] | 35.1973
32.5 | 54077.1489 | 16900 | 37177.1489 | [5 empty] | 35.1973
33 | 55489.8605 | 17160 | 38329.8605 | [5 empty] | 35.1973
33.5 | 56920.1708 | 17420 | 39500.1708 | [5 empty] | 35.1973
34 | 58368.0797 | 17680 | 40688.0797 | [5 empty] | 35.1973
34.5 | 59833.5872 | 17940 | 41893.5872 | [5 empty] | 35.1973
35 | 61316.6934 | 18200 | 43116.6934 | [5 empty] | 35.1973
35.5 | 62817.3983 | 18460 | 44357.3983 | [5 empty] | 35.1973
36 | 64335.7018 | 18720 | 45615.7018 | [5 empty] | 35.1973
36.5 | 65871.6039 | 18980 | 46891.6039 | [5 empty] | 35.1973
37 | 67425.1047 | 19240 | 48185.1047 | [5 empty] | 35.1973
37.5 | 68996.2042 | 19500 | 49496.2042 | [5 empty] | 35.1973
38 | 70584.9023 | 19760 | 50824.9023 | [5 empty] | 35.1973
38.5 | 72191.199 | 20020 | 52171.199 | [5 empty] | 35.1973
39 | 73815.0944 | 20280 | 53535.0944 | [5 empty] | 35.1973
39.5 | 75456.5885 | 20540 | 54916.5885 | [5 empty] | 35.1973
40 | 77115.6812 | 20800 | 56315.6812 | [5 empty] | 35.1973
40.5 | 78792.3726 | 21060 | 57732.3726 | [5 empty] | 35.1973
41 | 80486.6626 | 21320 | 59166.6626 | [5 empty] | 35.1973
41.5 | 82198.5512 | 21580 | 60618.5512 | [5 empty] | 35.1973
42 | 83928.0385 | 21840 | 62088.0385 | [5 empty] | 35.1973
42.5 | 85675.1245 | 22100 | 63575.1245 | [5 empty] | 35.1973
43 | 87439.8091 | 22360 | 65079.8091 | [5 empty] | 35.1973
43.5 | 89222.0924 | 22620 | 66602.0924 | [5 empty] | 35.1973
44 | 91021.9743 | 22880 | 68141.9743 | [5 empty] | 35.1973
44.5 | 92839.4548 | 23140 | 69699.4548 | [5 empty] | 35.1973
45 | 94674.534 | 23400 | 71274.534 | [5 empty] | 35.1973
45.5 | 96527.2119 | 23660 | 72867.2119 | [5 empty] | 35.1973
46 | 98397.4884 | 23920 | 74477.4884 | [5 empty] | 35.1973
46.5 | 100285.3636 | 24180 | 76105.3636 | [5 empty] | 35.1973
47 | 102190.8374 | 24440 | 77750.8374 | [5 empty] | 35.1973
47.5 | 104113.9098 | 24700 | 79413.9098 | [5 empty] | 35.1973
48 | 106054.5809 | 24960 | 81094.5809 | [5 empty] | 35.1973
48.5 | 108012.8507 | 25220 | 82792.8507 | [5 empty] | 35.1973
49 | 109988.7191 | 25480 | 84508.7191 | [5 empty] | 35.1973
49.5 | 111982.1862 | 25740 | 86242.1862 | [5 empty] | 35.1973
50 | 113993.2519 | 26000 | 87993.2519 | [5 empty] | 35.1973
51 | 118068.1793 | 26520 | 91548.1793 | [5 empty] | 35.1973
52 | 122213.5012 | 27040 | 95173.5012 | [5 empty] | 35.1973
53 | 126429.2178 | 27560 | 98869.2178 | [5 empty] | 35.1973
54 | 130715.329 | 28080 | 102635.329 | [5 empty] | 35.1973
55 | 135071.8348 | 28600 | 106471.8348 | [5 empty] | 35.1973
56 | 139498.7352 | 29120 | 110378.7352 | [5 empty] | 35.1973
57 | 143996.0302 | 29640 | 114356.0302 | [5 empty] | 35.1973
58 | 148563.7197 | 30160 | 118403.7197 | [5 empty] | 35.1973
59 | 153201.8039 | 30680 | 122521.8039 | [5 empty] | 35.1973
60 | 157910.2827 | 31200 | 126710.2827 | [5 empty] | 35.1973
61 | 162689.1561 | 31720 | 130969.1561 | [5 empty] | 35.1973
62 | 167538.4241 | 32240 | 135298.4241 | [5 empty] | 35.1973
63 | 172458.0867 | 32760 | 139698.0867 | [5 empty] | 35.1973
64 | 177448.1439 | 33280 | 144168.1439 | [5 empty] | 35.1973
65 | 182508.5957 | 33800 | 148708.5957 | [5 empty] | 35.1973
66 | 187639.4421 | 34320 | 153319.4421 | [5 empty] | 35.1973
67 | 192840.6831 | 34840 | 158000.6831 | [5 empty] | 35.1973
68 | 198112.3187 | 35360 | 162752.3187 | [5 empty] | 35.1973
69 | 203454.3489 | 35880 | 167574.3489 | [5 empty] | 35.1973
70 | 208866.7737 | 36400 | 172466.7737 | [5 empty] | 35.1973
71 | 214349.5931 | 36920 | 177429.5931 | [5 empty] | 35.1973
72 | 219902.8071 | 37440 | 182462.8071 | [5 empty] | 35.1973
73 | 225526.4157 | 37960 | 187566.4157 | [5 empty] | 35.1973
74 | 231220.4189 | 38480 | 192740.4189 | [5 empty] | 35.1973
75 | 236984.8168 | 39000 | 197984.8168 | [5 empty] | 35.1973
76 | 242819.6092 | 39520 | 203299.6092 | [5 empty] | 35.1973
77 | 248724.7962 | 40040 | 208684.7962 | [5 empty] | 35.1973
78 | 254700.3778 | 40560 | 214140.3778 | [5 empty] | 35.1973
79 | 260746.354 | 41080 | 219666.354 | [5 empty] | 35.1973
80 | 266862.7248 | 41600 | 225262.7248 | [5 empty] | 35.1973
81 | 273049.4903 | 42120 | 230929.4903 | [5 empty] | 35.1973
82 | 279306.6503 | 42640 | 236666.6503 | [5 empty] | 35.1973
83 | 285634.2049 | 43160 | 242474.2049 | [5 empty] | 35.1973
84 | 292032.1541 | 43680 | 248352.1541 | [5 empty] | 35.1973
85 | 298500.498 | 44200 | 254300.498 | [5 empty] | 35.1973
86 | 305039.2364 | 44720 | 260319.2364 | [5 empty] | 35.1973
87 | 311648.3694 | 45240 | 266408.3694 | [5 empty] | 35.1973
88 | 318327.8971 | 45760 | 272567.8971 | [5 empty] | 35.1973
89 | 325077.8193 | 46280 | 278797.8193 | [5 empty] | 35.1973
90 | 331898.1361 | 46800 | 285098.1361 | [5 empty] | 35.1973
91 | 338788.8476 | 47320 | 291468.8476 | [5 empty] | 35.1973
92 | 345749.9536 | 47840 | 297909.9536 | [5 empty] | 35.1973
93 | 352781.4542 | 48360 | 304421.4542 | [5 empty] | 35.1973
94 | 359883.3495 | 48880 | 311003.3495 | [5 empty] | 35.1973
95 | 367055.6393 | 49400 | 317655.6393 | [5 empty] | 35.1973
96 | 374298.3238 | 49920 | 324378.3238 | [5 empty] | 35.1973
97 | 381611.4028 | 50440 | 331171.4028 | [5 empty] | 35.1973
98 | 388994.8765 | 50960 | 338034.8765 | [5 empty] | 35.1973
99 | 396448.7447 | 51480 | 344968.7447 | [5 empty] | 35.1973
100 | 403973.0076 | 52000 | 351973.0076 | [5 empty] | 35.1973
105 | 442650.2408 | 54600 | 388050.2408 | [5 empty] | 35.1973
110 | 483087.3391 | 57200 | 425887.3391 | [5 empty] | 35.1973
115 | 525284.3025 | 59800 | 465484.3025 | [5 empty] | 35.1973
120 | 569241.1309 | 62400 | 506841.1309 | [5 empty] | 35.1973
125 | 614957.8243 | 65000 | 549957.8243 | [5 empty] | 35.1973
130 | 662434.3828 | 67600 | 594834.3828 | [5 empty] | 35.1973
135 | 711670.8063 | 70200 | 641470.8063 | [5 empty] | 35.1973
140 | 762667.0948 | 72800 | 689867.0948 | [5 empty] | 35.1973
145 | 815423.2484 | 75400 | 740023.2484 | [5 empty] | 35.1973
150 | 869939.267 | 78000 | 791939.267 | [5 empty] | 35.1973
155 | 926215.1507 | 80600 | 845615.1507 | [5 empty] | 35.1973
160 | 984250.8994 | 83200 | 901050.8994 | [5 empty] | 35.1973
165 | 1044046.5131 | 85800 | 958246.5131 | [5 empty] | 35.1973
170 | 1105601.9918 | 88400 | 1017201.9918 | [5 empty] | 35.1973
175 | 1168917.3357 | 91000 | 1077917.3357 | [5 empty] | 35.1973
180 | 1233992.5445 | 93600 | 1140392.5445 | [5 empty] | 35.1973
185 | 1300827.6184 | 96200 | 1204627.6184 | [5 empty] | 35.1973
190 | 1369422.5573 | 98800 | 1270622.5573 | [5 empty] | 35.1973
195 | 1439777.3612 | 101400 | 1338377.3612 | [5 empty] | 35.1973
200 | 1511892.0302 | 104000 | 1407892.0302 | [5 empty] | 35.1973