## Tabelle1
Messung mit einer Rotorscheibe
U/min | DC Leerlauf in V | DC Last 6 Ω in V | AC Phase 1-2, Leerlauf in V | AC Phase 1-3, Leerlauf in V | AC Phase 2-3, Leerlauf in V | AC Phase 1-2, Last 6 Ω in V | AC Phase 1-3, Last 6 Ω in V | AC Phase 2-3, Last 6 Ω in V
40 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7
80 | 4.4 | 2.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2
120 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1
160 | 9.1 | 7.5 | 7.8 | 8 | 7.9 | 6.3 | 6.3 | 6.4
200 | 11.6 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 7.6 | 7.7 | 7.8
240 | 14.2 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 9.4 | 9.5 | 9.6
280 | 16.3 | 14 | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 11.2 | 11.4 | 11.4
320 | 19.4 | 15.3 | 13.98 | 14.3 | 14.2 | 12.6 | 12.8 | 12.9
Messungen mit beiden Rotorscheiben | [8 empty] | Messung mit 1 mm verringertem Luftspalt | Messung mit 1 mm verringertem Luftspalt | Messung mit 1 mm verringertem Luftspalt
U/min | DC Leerlauf in V | DC Last 6 Ω in V | AC Phase 1-2, Leerlauf in V | AC Phase 1-3, Leerlauf in V | AC Phase 2-3, Leerlauf in V | AC Phase 1-2, Last 6 Ω in V | AC Phase 1-3, Last 6 Ω in V | AC Phase 2-3, Last 6 Ω in V | DC Leerlauf in V | DC Last 6 Ω in V | AC Phase 1-2, Leerlauf in V
40 | 4.7 | 4.1 | 3 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 4.5 | 3.4
80 | 10.2 | 8.3 | 8.8 |  |  | 6.3 |  |  | 10.2 | 8.9 | 9
120 | 14.5 | 13.4 | 11.9 |  |  | 10 |  |  | 14.8 | 13.8 | 12.4
160 | 20.6 | 17.8 | 15.8 |  |  | 13.9 |  |  | 21.7 | 18.3 | 16.3
200 | 26.5 |  | 19.4 |  |  | 18.2 |  |  | 27.3 |  | 19.9
240 | 31.4 |  | 23.8 |  |  | 21.9 |  |  | 32.2 |  | 24.6
280 | 37.4 |  | 29.1 |  |  | 25 |  |  | 38.4 |  | 29.9
320 | 41 |  | 32.1 | [5 empty] | Nicht gemessen |  | 33.1

## Kompatibilitätsbericht
Kompatibilitätsbericht für 100806_Windrad_Daten_a.xls
Ausführen auf 07.08.2010 21:11
Die folgenden Features in dieser Arbeitsmappe werden von früheren Excel-Versionen nicht unterstützt. Diese Features gehen beim Speichern dieser Arbeitsmappe in einem früheren Dateiformat möglicherweise verloren oder werden beschädigt.
Geringer Genauigkeitsverlust | Anzahl
Einige Zellen oder Formatvorlagen in dieser Arbeitsmappe enthalten eine Formatierung, die vom ausgewählten Dateiformat nicht unterstützt wird. Diese Formate werden in das ähnlichste verfügbare Format konvertiert. | 3