## Sheet
Scheibengenerator Berechnung V1.7 | [5 empty] | Jahresertrag [kWh]
6225.0356
1. Ladebeginn ausrechnen: | Variablen einsetzen: |  |  | Resultate: | Einheit:
Schnellaufzahl | 1. TSR (n) | 7 | Umdrehungen/Minute | 44.5634 | RPM ( U / min)
Windgeschw. (NUR für Ladebeginn) | 2. V (m/s) | 2
Durchmesser | 3. D (m) | 6 | Umdrehungen/Sekunde | 0.74272 | RPS ( U / Sek)
2. Geschwindigkeit der Spulen:
Anzahl Spulen | 1. Spulen (n) | 39 | Umfang in Loch-Mitte | 2.2035 | m
Maße der Spule |  |  | > Radius bei Lochmitte | 350.6979 | mm
Spulenlochlänge | 2. Länge(mm) | 46
Spulenlochbreite aussen | 3. Breite(mm) | 37 | Geschw. In Mitte Spulenlöcher | 1.6366 | m/s
Spulenlochbreite innen | 4. Breite(mm) | 30
Schenkelbreite (von oben gesehen) | 5. Breite(mm) | 11
Abstand zw. Spulen | 6. Abstand (mm) | 2
Abstand Spulenende zu Statorrand | 7. Abstand (mm) | 40 | Statordurchmesser | 77.2151 | cm
|  |  | Magnetscheibendurchmesser | 69.0151 | cm
(Nur Annäherungswerte)
3. Magnetische Flussdichte: | [5 empty] | N52 | 1.43
[6 empty] | N50 | 1.4
Dicke Magnet | 1. Dicke (mm) | 10 |  |  |  | N48 | 1.38
Luftspalt zwischen Magneten | 2. Abstand (mm) | 20 | >> Max 2xMagnetdicke ! |  |  | N45 | 1.32
Wertigkeit Magnet | 3. Grad ( Tesla) | 1.32 | Magnetische Flussdichte: | 0.66 | Tesla | N42 | 1.28
[6 empty] | N40 | 1.25
4. Anzahl der benötigten Wicklungen: | [5 empty] | N38 | 1.22
[6 empty] | N35 | 1.17
Systemspannung (12V,24V,48V,240V,...) | 1. Spannung (Volt) | 96
Breite Magnet | 3. Breite(mm) | 30
Länge Magnet | 4. Länge(mm) | 46
Anzahl Magnet-Pole | 5. Magnetpole (n) | 52
Anzahl Phasen | 6. Phasen (n) | 3
a) Sternschaltung (Y) |  |  | Anzahl Wicklungen/Spule | 43.4767 | Wicklungen
b) Dreieckschaltung (D) |  |  | Anzahl Wicklungen/Spule | 75.3152 | Wicklungen
5. Spulenschenkeldicke (Höhe)
|  |  | Querschnitt | zulässige Stromdichte [A/mm²] | max. Strom
Drahtdurchmesser | 1. D (mm) | 0.6 | 2.2619 | 6 | 13.5717 | AC
Packdichte | 2. Dichte(Faktor) | 1.8 |  |  | 17.3718 | DC
Drähte in Hand | 3. Anzahl (n) | 8 | parallel
Schichtdicke Laminat über den Spulen | 4. Dicke (mm) | 0.3 | (je Statorseite)
Abstand zwischen Stator und Magneten | 5. Abstand (mm) | 1.5 | (je Statorseite)
a) Sternschaltung (Y) |  |  | Dicke(Höhe) | 16.0923 | mm | 19.6923 | Kontrolle Luftspalt
wenn rot, dann zu dick !
b) Dreieckschaltung (D) |  |  | Dicke(Höhe) | 27.8769 | mm | 31.4769 | Kontrolle Luftspalt
|  |  | Dicke(Höhe) max. | 16.4 | mm
6. Drahtlänge:
a) Sternschaltung (Y) |  |  | Drahtlänge/Spule | 62.9543 | m
|  |  | Gesamtlänge aller Spulen | 2455.217 | m
|  |  | Gesamtgewicht aller Spulen | 6219.9983 | g
b) Dreieckschaltung (D) |  |  | Drahtlänge/Spule | 109.0565 | m
|  |  | Gesamtlänge aller Spulen | 4253.2028 | m
|  |  | Gesamtgewicht aller Spulen | 10774.9802 | g
7. Innenwiderstand
Spezifischer Widerstand des Drahtes | 1. Widerstand (ohm) | 0.0178
a) Sternschaltung (Y) |  |  | Gesamtinnenwiderstand | 1.6101 | Ohm
b) Dreieckschaltung (D) |  |  | Gesamtinnenwiderstand | 0.92972 | Ohm
8. Leistung / Wirkungsgrad:
(gilt nur für den Fall von Batterieladung)
a) Sternschaltung (Y)
Luftdichte | Kg/m' 3 | 1.23 | Leistung Rotor | 48.6884 | Watt
Rotorwirkungsgrad | % | 35 | Wirbelstromverluste | 4.6368 | Watt
Spannungsabfall Gleichrichter | V | 1.2 | Leistung inkl. Wirbelströme | 44.0516 | Watt
Windgeschwindigkeit (für Leistungsber.) | m/s | 2 | Ladestrom vor Gleichrichter | 0.45539 | A
|  |  | Leistung Generator | 43.7177 | Watt
Drehzahl bei Windgeschwindigkeit | U/min | 44.5634 | Wirkungsgrad Generator | 89.7907 | %
|  |  | Verlustleistung Generator | 0.3339 | Watt
|  |  | Verluste durch Gleichrichter | 0.54647 | Watt
|  |  | Ladeleistung an Batterie | 43.1712 | Watt
|  |  | Ladestrom nach Gleichrichter | 0.4497 | A
|  |  | Wirk-grad Gen +Gleichrichter | 88.6683 | %
|  |  | Gesamtwirkungsgrad Anlage | 31.0339 | %
b) Dreieckschaltung (D)
|  |  | Leistung Rotor | 48.6884 | Watt
|  |  | Wirbelstromverluste | 8.0325 | Watt
|  |  | Leistung inkl. Wirbelströme | 40.6559 | Watt
|  |  | Ladestrom vor Gleichrichter | 0.42178 | A
|  |  | Leistung Generator | 40.4905 | Watt
|  |  | Wirkungsgrad Generator | 83.1626 | %
|  |  | Verlustleistung Generator | 0.16539 | Watt
|  |  | Verluste durch Gleichrichter | 0.50613 | Watt
|  |  | Ladeleistung an Batterie | 39.9844 | Watt
|  |  | Ladestrom nach Gleichrichter | 0.4165 | A
|  |  | Wirk-grad Gen +Gleichrichter | 82.1231 | %
|  |  | Gesamtwirkungsgrad Anlage | 29.1069 | %

## Stern
[10 empty] | A [m/s] | k
[10 empty] | 4.79 | 2.4
v [m/s] | w [rpm] | U [V] | Pv,wirbel | Protor [W] | Pmech [W] | I [A] | Pv,gen | Pv,gleichr | Plade [W] | Weibull Wahrscheinlichkeit | Weibull Ertrag [kWh] | Jahresertrag [kWh]
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6225.0356
0.1 | 2.2282 | 3.47 | 0.011592 | 0.0060861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022252 | 0
0.2 | 4.4563 | 8.34 | 0.046368 | 0.048688 | 0.00232 | 0.00027816 | 1.2458e-07 | 0.00033379 | 0.0019861 | 0.000587 | 1.0212e-05
0.3 | 6.6845 | 13.21 | 0.10433 | 0.16432 | 0.059994 | 0.0045391 | 3.3173e-05 | 0.0054469 | 0.054514 | 0.0010347 | 0.00049412
0.4 | 8.9127 | 18.08 | 0.18547 | 0.38951 | 0.20403 | 0.011274 | 0.00020464 | 0.013528 | 0.1903 | 0.0015459 | 0.002577
0.5 | 11.1408 | 22.95 | 0.2898 | 0.76076 | 0.47095 | 0.020491 | 0.00067607 | 0.02459 | 0.44569 | 0.0021089 | 0.0082335
0.6 | 13.369 | 27.82 | 0.41732 | 1.3146 | 0.89727 | 0.032193 | 0.0016686 | 0.038631 | 0.85697 | 0.0027155 | 0.020385
0.7 | 15.5972 | 32.69 | 0.56801 | 2.0875 | 1.5195 | 0.046376 | 0.0034629 | 0.055651 | 1.4604 | 0.0033593 | 0.042975
0.8 | 17.8254 | 37.56 | 0.74189 | 3.1161 | 2.3742 | 0.06304 | 0.0063984 | 0.075647 | 2.2921 | 0.0040347 | 0.081012
0.9 | 20.0535 | 42.43 | 0.93896 | 4.4367 | 3.4978 | 0.08218 | 0.010874 | 0.098616 | 3.3883 | 0.0047369 | 0.1406
1 | 22.2817 | 47.3 | 1.1592 | 6.0861 | 4.9268 | 0.10379 | 0.017346 | 0.12455 | 4.7849 | 0.0054612 | 0.22891
1.1 | 24.5099 | 52.17 | 1.4026 | 8.1005 | 6.6979 | 0.12788 | 0.02633 | 0.15346 | 6.5181 | 0.0062036 | 0.35421
1.2 | 26.738 | 57.04 | 1.6693 | 10.5167 | 8.8474 | 0.15444 | 0.038401 | 0.18532 | 8.6237 | 0.0069597 | 0.52576
1.3 | 28.9662 | 61.91 | 1.9591 | 13.3711 | 11.412 | 0.18346 | 0.054189 | 0.22015 | 11.1376 | 0.0077257 | 0.75377
1.4 | 31.1944 | 66.78 | 2.2721 | 16.7001 | 14.4281 | 0.21494 | 0.074384 | 0.25793 | 14.0958 | 0.0084977 | 1.0493
1.5 | 33.4225 | 71.65 | 2.6082 | 20.5404 | 17.9322 | 0.24888 | 0.099732 | 0.29866 | 17.5338 | 0.0092719 | 1.4241
1.6 | 35.6507 | 76.52 | 2.9676 | 24.9285 | 21.9609 | 0.28528 | 0.13104 | 0.34234 | 21.4875 | 0.010044 | 1.8907
1.7 | 37.8789 | 81.39 | 3.3501 | 29.9008 | 26.5506 | 0.32414 | 0.16916 | 0.38896 | 25.9925 | 0.010812 | 2.4617
1.8 | 40.107 | 86.26 | 3.7558 | 35.4938 | 31.738 | 0.36544 | 0.21502 | 0.43853 | 31.0845 | 0.01157 | 3.1505
1.9 | 42.3352 | 91.13 | 4.1848 | 41.7442 | 37.5595 | 0.40919 | 0.26959 | 0.49103 | 36.7988 | 0.012316 | 3.97
2 | 44.5634 | 96 | 4.6368 | 48.6884 | 44.0516 | 0.45539 | 0.3339 | 0.54647 | 43.1712 | 0.013045 | 4.9335
2.1 | 46.7916 | 100.87 | 5.1121 | 56.3629 | 51.2508 | 0.50403 | 0.40904 | 0.60484 | 50.2369 | 0.013756 | 6.0537
2.2 | 49.0197 | 105.74 | 5.6106 | 64.8043 | 59.1937 | 0.55511 | 0.49614 | 0.66613 | 58.0314 | 0.014444 | 7.3427
2.3 | 51.2479 | 110.61 | 6.1322 | 74.049 | 67.9167 | 0.60863 | 0.59642 | 0.73035 | 66.59 | 0.015106 | 8.8119
2.4 | 53.4761 | 115.48 | 6.6771 | 84.1336 | 77.4565 | 0.66458 | 0.71111 | 0.79749 | 75.9479 | 0.01574 | 10.4719
2.5 | 55.7042 | 120.35 | 7.2451 | 95.0945 | 87.8495 | 0.72296 | 0.84153 | 0.86755 | 86.1404 | 0.016342 | 12.3317
2.6 | 57.9324 | 125.22 | 7.8363 | 106.9684 | 99.1322 | 0.78377 | 0.98905 | 0.94052 | 97.2026 | 0.016911 | 14.3992
2.7 | 60.1606 | 130.09 | 8.4506 | 119.7917 | 111.3411 | 0.847 | 1.1551 | 1.0164 | 109.1696 | 0.017442 | 16.6805
2.8 | 62.3887 | 134.96 | 9.0882 | 133.601 | 124.5128 | 0.91265 | 1.3411 | 1.0952 | 122.0765 | 0.017935 | 19.1799
2.9 | 64.6169 | 139.83 | 9.749 | 148.4327 | 138.6837 | 0.98073 | 1.5486 | 1.1769 | 135.9582 | 0.018388 | 21.8996
3 | 66.8451 | 144.7 | 10.4329 | 164.3234 | 153.8905 | 1.0512 | 1.7792 | 1.2615 | 150.8498 | 0.018797 | 24.8398
3.1 | 69.0732 | 149.57 | 11.14 | 181.3095 | 170.1695 | 1.1241 | 2.0346 | 1.3489 | 166.786 | 0.019163 | 27.9984
3.2 | 71.3014 | 154.44 | 11.8703 | 199.4277 | 187.5574 | 1.1994 | 2.3163 | 1.4393 | 183.8017 | 0.019484 | 31.3707
3.3 | 73.5296 | 159.31 | 12.6238 | 218.7144 | 206.0906 | 1.2772 | 2.6263 | 1.5326 | 201.9317 | 0.019758 | 34.95
3.4 | 75.7578 | 164.18 | 13.4005 | 239.2061 | 225.8056 | 1.3573 | 2.9661 | 1.6287 | 221.2108 | 0.019985 | 38.7265
3.5 | 77.9859 | 169.05 | 14.2003 | 260.9394 | 246.7391 | 1.4398 | 3.3378 | 1.7278 | 241.6735 | 0.020164 | 42.6885
3.6 | 80.2141 | 173.92 | 15.0234 | 283.9508 | 268.9274 | 1.5247 | 3.7432 | 1.8297 | 263.3545 | 0.020296 | 46.8215
3.7 | 82.4423 | 178.79 | 15.8696 | 308.2767 | 292.4071 | 1.6121 | 4.1842 | 1.9345 | 286.2884 | 0.020379 | 51.1086
3.8 | 84.6704 | 183.66 | 16.739 | 333.9538 | 317.2148 | 1.7018 | 4.663 | 2.0422 | 310.5096 | 0.020415 | 55.5307
3.9 | 86.8986 | 188.53 | 17.6316 | 361.0184 | 343.3868 | 1.7939 | 5.1814 | 2.1527 | 336.0527 | 0.020404 | 60.0665
4 | 89.1268 | 193.4 | 18.5474 | 389.5072 | 370.9599 | 1.8884 | 5.7417 | 2.2661 | 362.9521 | 0.020347 | 64.6927
4.1 | 91.3549 | 198.27 | 19.4863 | 419.4567 | 399.9703 | 1.9853 | 6.3459 | 2.3824 | 391.242 | 0.020245 | 69.3842
4.2 | 93.5831 | 203.14 | 20.4485 | 450.9033 | 430.4548 | 2.0846 | 6.9964 | 2.5015 | 420.9569 | 0.020098 | 74.1144
4.3 | 95.8113 | 208.01 | 21.4338 | 483.8836 | 462.4498 | 2.1862 | 7.6954 | 2.6235 | 452.1309 | 0.01991 | 78.8553
4.4 | 98.0394 | 212.88 | 22.4423 | 518.4341 | 495.9918 | 2.2902 | 8.4452 | 2.7483 | 484.7983 | 0.01968 | 83.5778
4.5 | 100.2676 | 217.75 | 23.474 | 554.5913 | 531.1173 | 2.3966 | 9.2481 | 2.876 | 518.9932 | 0.019412 | 88.2524
4.6 | 102.4958 | 222.62 | 24.5289 | 592.3918 | 567.8629 | 2.5054 | 10.1066 | 3.0065 | 554.7498 | 0.019106 | 92.8487
4.7 | 104.724 | 227.49 | 25.607 | 631.872 | 606.265 | 2.6166 | 11.0232 | 3.1399 | 592.1019 | 0.018766 | 97.3366
4.8 | 106.9521 | 232.36 | 26.7082 | 673.0685 | 646.3603 | 2.7301 | 12.0004 | 3.2761 | 631.0838 | 0.018394 | 101.686
4.9 | 109.1803 | 237.23 | 27.8327 | 716.0177 | 688.1851 | 2.8459 | 13.0407 | 3.4151 | 671.7293 | 0.017991 | 105.8674
5 | 111.4085 | 242.1 | 28.9803 | 760.7563 | 731.776 | 2.9642 | 14.1468 | 3.557 | 714.0722 | 0.017562 | 109.8523
5.1 | 113.6366 | 246.97 | 30.1511 | 807.3207 | 777.1696 | 3.0848 | 15.3213 | 3.7017 | 758.1466 | 0.017107 | 113.6132
5.2 | 115.8648 | 251.84 | 31.3451 | 855.7474 | 824.4023 | 3.2077 | 16.5669 | 3.8493 | 803.9861 | 0.01663 | 117.1243
5.3 | 118.093 | 256.71 | 32.5622 | 906.0729 | 873.5107 | 3.333 | 17.8866 | 3.9996 | 851.6245 | 0.016134 | 120.3613
5.4 | 120.3211 | 261.58 | 33.8026 | 958.3338 | 924.5312 | 3.4607 | 19.2829 | 4.1528 | 901.0955 | 0.015621 | 123.3024
5.5 | 122.5493 | 266.45 | 35.0661 | 1012.5666 | 977.5005 | 3.5907 | 20.7589 | 4.3088 | 952.4328 | 0.015093 | 125.9276
5.6 | 124.7775 | 271.32 | 36.3528 | 1068.8078 | 1032.455 | 3.723 | 22.3174 | 4.4677 | 1005.6699 | 0.014554 | 128.2198
5.7 | 127.0056 | 276.19 | 37.6628 | 1127.0939 | 1089.4312 | 3.8577 | 23.9614 | 4.6293 | 1060.8405 | 0.014007 | 130.1642
5.8 | 129.2338 | 281.06 | 38.9958 | 1187.4615 | 1148.4656 | 3.9948 | 25.694 | 4.7937 | 1117.9779 | 0.013453 | 131.7491
5.9 | 131.462 | 285.93 | 40.3521 | 1249.9469 | 1209.5948 | 4.1341 | 27.5181 | 4.961 | 1177.1158 | 0.012895 | 132.9656
6 | 133.6902 | 290.8 | 41.7316 | 1314.5869 | 1272.8553 | 4.2759 | 29.4369 | 5.131 | 1238.2874 | 0.012335 | 133.8077
6.1 | 135.9183 | 295.67 | 43.1342 | 1381.4178 | 1338.2836 | 4.4199 | 31.4536 | 5.3039 | 1301.5261 | 0.011777 | 134.2726
6.2 | 138.1465 | 300.54 | 44.5601 | 1450.4762 | 1405.9162 | 4.5663 | 33.5713 | 5.4795 | 1366.8653 | 0.011221 | 134.3603
6.3 | 140.3747 | 305.41 | 46.0091 | 1521.7986 | 1475.7896 | 4.715 | 35.7934 | 5.658 | 1434.3383 | 0.010671 | 134.0739
6.4 | 142.6028 | 310.28 | 47.4813 | 1595.4216 | 1547.9403 | 4.866 | 38.123 | 5.8392 | 1503.9781 | 0.010127 | 133.4194
6.5 | 144.831 | 315.15 | 48.9767 | 1671.3816 | 1622.4049 | 5.0193 | 40.5637 | 6.0232 | 1575.818 | 0.0095917 | 132.4053
6.6 | 147.0592 | 320.02 | 50.4952 | 1749.7151 | 1699.2199 | 5.175 | 43.1187 | 6.21 | 1649.8912 | 0.0090668 | 131.0431
6.7 | 149.2873 | 324.89 | 52.037 | 1830.4588 | 1778.4218 | 5.333 | 45.7916 | 6.3996 | 1726.2307 | 0.0085537 | 129.3465
6.8 | 151.5155 | 329.76 | 53.6019 | 1913.649 | 1860.0471 | 5.4933 | 48.5857 | 6.5919 | 1804.8695 | 0.0080535 | 127.3314
6.9 | 153.7437 | 334.63 | 55.19 | 1999.3223 | 1944.1323 | 5.6559 | 51.5047 | 6.7871 | 1885.8405 | 0.0075676 | 125.016
7 | 155.9718 | 339.5 | 56.8013 | 2087.5153 | 2030.7139 | 5.8208 | 54.5521 | 6.985 | 1969.1769 | 0.0070968 | 122.4201
7.1 | 158.2 | 344.37 | 58.4358 | 2178.2644 | 2119.8286 | 5.988 | 57.7316 | 7.1856 | 2054.9113 | 0.0066421 | 119.565
7.2 | 160.4282 | 349.24 | 60.0935 | 2271.6061 | 2211.5126 | 6.1576 | 61.0469 | 7.3891 | 2143.0767 | 0.0062042 | 116.4733
7.3 | 162.6564 | 354.11 | 61.7743 | 2367.5771 | 2305.8027 | 6.3294 | 64.5016 | 7.5953 | 2233.7059 | 0.0057836 | 113.1688
7.4 | 164.8845 | 358.98 | 63.4784 | 2466.2137 | 2402.7353 | 6.5035 | 68.0995 | 7.8042 | 2326.8315 | 0.0053807 | 109.6758
7.5 | 167.1127 | 363.85 | 65.2056 | 2567.5525 | 2502.3469 | 6.68 | 71.8445 | 8.0159 | 2422.4864 | 0.004996 | 106.0191
7.6 | 169.3409 | 368.72 | 66.956 | 2671.63 | 2604.674 | 6.8587 | 75.7404 | 8.2304 | 2520.7032 | 0.0046294 | 102.224
7.7 | 171.569 | 373.59 | 68.7296 | 2778.4828 | 2709.7532 | 7.0397 | 79.7912 | 8.4476 | 2621.5144 | 0.0042812 | 98.3154
7.8 | 173.7972 | 378.46 | 70.5264 | 2888.1474 | 2817.621 | 7.223 | 84.0007 | 8.6676 | 2724.9527 | 0.0039512 | 94.318
7.9 | 176.0254 | 383.33 | 72.3463 | 3000.6602 | 2928.3138 | 7.4086 | 88.3729 | 8.8903 | 2831.0506 | 0.0036394 | 90.2561
8 | 178.2535 | 388.2 | 74.1895 | 3116.0578 | 3041.8683 | 7.5965 | 92.912 | 9.1158 | 2939.8405 | 0.0033454 | 86.1533
8.1 | 180.4817 | 393.07 | 76.0558 | 3234.3767 | 3158.3209 | 7.7867 | 97.622 | 9.344 | 3051.3549 | 0.0030689 | 82.0322
8.2 | 182.7099 | 397.94 | 77.9453 | 3355.6534 | 3277.7081 | 7.9791 | 102.507 | 9.5749 | 3165.6262 | 0.0028097 | 77.9143
8.3 | 184.938 | 402.81 | 79.858 | 3479.9245 | 3400.0665 | 8.1738 | 107.5712 | 9.8086 | 3282.6867 | 0.0025671 | 73.82
8.4 | 187.1662 | 407.68 | 81.7939 | 3607.2264 | 3525.4325 | 8.3708 | 112.8189 | 10.045 | 3402.5687 | 0.0023407 | 69.7682
8.5 | 189.3944 | 412.55 | 83.753 | 3737.5957 | 3653.8427 | 8.5701 | 118.2542 | 10.2841 | 3525.3044 | 0.00213 | 65.7766
8.6 | 191.6226 | 417.42 | 85.7352 | 3871.0689 | 3785.3336 | 8.7716 | 123.8815 | 10.526 | 3650.9262 | 0.0019342 | 61.8611
8.7 | 193.8507 | 422.29 | 87.7407 | 4007.6824 | 3919.9418 | 8.9754 | 129.7052 | 10.7705 | 3779.4661 | 0.0017529 | 58.0361
8.8 | 196.0789 | 427.16 | 89.7693 | 4147.4729 | 4057.7036 | 9.1815 | 135.7296 | 11.0178 | 3910.9562 | 0.0015854 | 54.3147
8.9 | 198.3071 | 432.03 | 91.8211 | 4290.4768 | 4198.6558 | 9.3898 | 141.9592 | 11.2678 | 4045.4288 | 0.0014309 | 50.7078
9 | 200.5352 | 436.9 | 93.8961 | 4436.7307 | 4342.8346 | 9.6004 | 148.3984 | 11.5205 | 4182.9157 | 0.0012888 | 47.2252
9.1 | 202.7634 | 441.77 | 95.9942 | 4586.2711 | 4490.2768 | 9.8133 | 155.0519 | 11.776 | 4323.449 | 0.0011585 | 43.8749
9.2 | 204.9916 | 446.64 | 98.1156 | 4739.1344 | 4641.0188 | 10.0284 | 161.9241 | 12.0341 | 4467.0606 | 0.0010391 | 40.6634
9.3 | 207.2197 | 451.51 | 100.2601 | 4895.3572 | 4795.0971 | 10.2458 | 169.0197 | 12.2949 | 4613.7824 | 0.0009302 | 37.5956
9.4 | 209.4479 | 456.38 | 102.4279 | 5054.9761 | 4952.5482 | 10.4654 | 176.3433 | 12.5585 | 4763.6464 | 0.00083095 | 34.6751
9.5 | 211.6761 | 461.25 | 104.6188 | 5218.0274 | 5113.4087 | 10.6873 | 183.8996 | 12.8247 | 4916.6843 | 0.00074075 | 31.9042
9.6 | 213.9042 | 466.12 | 106.8329 | 5384.5479 | 5277.715 | 10.9114 | 191.6934 | 13.0937 | 5072.9279 | 0.00065897 | 29.2838
9.7 | 216.1324 | 470.99 | 109.0701 | 5554.5738 | 5445.5037 | 11.1378 | 199.7294 | 13.3653 | 5232.409 | 0.00058499 | 26.8137
9.8 | 218.3606 | 475.86 | 111.3306 | 5728.1419 | 5616.8113 | 11.3664 | 208.0125 | 13.6396 | 5395.1591 | 0.00051824 | 24.4928
9.9 | 220.5888 | 480.73 | 113.6142 | 5905.2886 | 5791.6743 | 11.5972 | 216.5476 | 13.9167 | 5561.2101 | 0.00045814 | 22.3189
10 | 222.8169 | 485.6 | 115.9211 | 6086.0504 | 5970.1293 | 11.8303 | 225.3394 | 14.1964 | 5730.5935 | 0.00040416 | 20.2889
10.1 | 225.0451 | 490.47 | 118.2511 | 6270.4638 | 6152.2127 | 12.0656 | 234.3931 | 14.4787 | 5903.3409 | 0.00035579 | 18.3992
10.2 | 227.2733 | 495.34 | 120.6043 | 6458.5653 | 6337.9611 | 12.3032 | 243.7135 | 14.7638 | 6079.4837 | 0.00031255 | 16.6454
10.3 | 229.5014 | 500.21 | 122.9807 | 6650.3916 | 6527.4109 | 12.5429 | 253.3058 | 15.0515 | 6259.0536 | 0.00027399 | 15.0225
10.4 | 231.7296 | 505.08 | 125.3802 | 6845.979 | 6720.5987 | 12.785 | 263.1749 | 15.3419 | 6442.0819 | 0.00023967 | 13.5252
10.5 | 233.9578 | 509.95 | 127.803 | 7045.3641 | 6917.5611 | 13.0292 | 273.3261 | 15.635 | 6628.6 | 0.00020921 | 12.1479
10.6 | 236.1859 | 514.82 | 130.2489 | 7248.5834 | 7118.3344 | 13.2756 | 283.7644 | 15.9308 | 6818.6393 | 0.00018223 | 10.8846
10.7 | 238.4141 | 519.69 | 132.718 | 7455.6734 | 7322.9554 | 13.5243 | 294.495 | 16.2292 | 7012.2312 | 0.00015839 | 9.7293
10.8 | 240.6423 | 524.56 | 135.2103 | 7666.6707 | 7531.4603 | 13.7752 | 305.5233 | 16.5303 | 7209.4068 | 0.00013737 | 8.6757
10.9 | 242.8704 | 529.43 | 137.7258 | 7881.6117 | 7743.8859 | 14.0284 | 316.8544 | 16.834 | 7410.1975 | 0.00011889 | 7.7175
11 | 245.0986 | 534.3 | 140.2645 | 8100.533 | 7960.2685 | 14.2837 | 328.4937 | 17.1404 | 7614.6344 | 0.00010267 | 6.8487
11.1 | 247.3268 | 539.17 | 142.8264 | 8323.4712 | 8180.6448 | 14.5412 | 340.4465 | 17.4495 | 7822.7488 | 8.8476e-05 | 6.063
11.2 | 249.555 | 544.04 | 145.4114 | 8550.4626 | 8405.0512 | 14.801 | 352.7183 | 17.7612 | 8034.5716 | 7.6078e-05 | 5.3546
11.3 | 251.7831 | 548.91 | 148.0196 | 8781.5438 | 8633.5242 | 15.063 | 365.3145 | 18.0756 | 8250.1341 | 6.5276e-05 | 4.7176
11.4 | 254.0113 | 553.78 | 150.651 | 9016.7514 | 8866.1004 | 15.3271 | 378.2406 | 18.3926 | 8469.4672 | 5.5886e-05 | 4.1463
11.5 | 256.2395 | 558.65 | 153.3056 | 9256.1219 | 9102.8162 | 15.5935 | 391.502 | 18.7122 | 8692.602 | 4.7742e-05 | 3.6354
11.6 | 258.4676 | 563.52 | 155.9834 | 9499.6917 | 9343.7083 | 15.8621 | 405.1044 | 19.0345 | 8919.5694 | 4.0696e-05 | 3.1798
11.7 | 260.6958 | 568.39 | 158.6844 | 9747.4974 | 9588.813 | 16.1329 | 419.0533 | 19.3594 | 9150.4002 | 3.4614e-05 | 2.7746
11.8 | 262.924 | 573.26 | 161.4085 | 9999.5755 | 9838.167 | 16.4058 | 433.3545 | 19.687 | 9385.1255 | 2.9377e-05 | 2.4152
11.9 | 265.1521 | 578.13 | 164.1558 | 10255.9626 | 10091.8067 | 16.681 | 448.0134 | 20.0172 | 9623.7761 | 2.4877e-05 | 2.0972
12 | 267.3803 | 583 | 166.9263 | 10516.695 | 10349.7687 | 16.9584 | 463.036 | 20.3501 | 9866.3827 | 2.102e-05 | 1.8167

## Dreieck
[10 empty] | A [m/s] | k
[10 empty] | 4.79 | 2.4
v [m/s] | w [rpm] | U [V] | Pv,wirbel | Protor [W] | Pmech [W] | I [A] | Pv,gen | Pv,gleichr | Plade [W] | Weibull Wahrscheinlichkeit | Weibull Ertrag [kWh] | Jahresertrag [kWh]
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133.3831
0.1 | 2.2282 | 3.47 | 0.020081 | 0.0060861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022252 | 0
0.2 | 4.4563 | 8.34 | 0.080325 | 0.048688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000587 | 0
0.3 | 6.6845 | 13.21 | 0.18073 | 0.16432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010347 | 0
0.4 | 8.9127 | 18.08 | 0.3213 | 0.38951 | 0.068209 | 0.0037719 | 1.3227e-05 | 0.0045263 | 0.063669 | 0.0015459 | 0.00086219
0.5 | 11.1408 | 22.95 | 0.50203 | 0.76076 | 0.25873 | 0.011268 | 0.00011805 | 0.013522 | 0.24509 | 0.0021089 | 0.0045276
0.6 | 13.369 | 27.82 | 0.72292 | 1.3146 | 0.59167 | 0.021253 | 0.00041993 | 0.025503 | 0.56574 | 0.0027155 | 0.013458
0.7 | 15.5972 | 32.69 | 0.98398 | 2.0875 | 1.1035 | 0.033725 | 0.0010575 | 0.04047 | 1.062 | 0.0033593 | 0.031252
0.8 | 17.8254 | 37.56 | 1.2852 | 3.1161 | 1.8309 | 0.048686 | 0.0022038 | 0.058424 | 1.7702 | 0.0040347 | 0.062567
0.9 | 20.0535 | 42.43 | 1.6266 | 4.4367 | 2.8102 | 0.066135 | 0.0040664 | 0.079362 | 2.7267 | 0.0047369 | 0.11315
1 | 22.2817 | 47.3 | 2.0081 | 6.0861 | 4.0779 | 0.086069 | 0.0068872 | 0.10328 | 3.9678 | 0.0054612 | 0.18982
1.1 | 24.5099 | 52.17 | 2.4298 | 8.1005 | 5.6707 | 0.10849 | 0.010942 | 0.13018 | 5.5296 | 0.0062036 | 0.3005
1.2 | 26.738 | 57.04 | 2.8917 | 10.5167 | 7.625 | 0.13339 | 0.016542 | 0.16007 | 7.4484 | 0.0069597 | 0.45411
1.3 | 28.9662 | 61.91 | 3.3937 | 13.3711 | 9.9773 | 0.16077 | 0.024031 | 0.19292 | 9.7604 | 0.0077257 | 0.66056
1.4 | 31.1944 | 66.78 | 3.9359 | 16.7001 | 12.7642 | 0.19063 | 0.033787 | 0.22876 | 12.5017 | 0.0084977 | 0.93063
1.5 | 33.4225 | 71.65 | 4.5183 | 20.5404 | 16.0222 | 0.22297 | 0.046222 | 0.26757 | 15.7084 | 0.0092719 | 1.2759
1.6 | 35.6507 | 76.52 | 5.1408 | 24.9285 | 19.7877 | 0.25779 | 0.061784 | 0.30935 | 19.4166 | 0.010044 | 1.7084
1.7 | 37.8789 | 81.39 | 5.8035 | 29.9008 | 24.0973 | 0.29508 | 0.080951 | 0.35409 | 23.6623 | 0.010812 | 2.241
1.8 | 40.107 | 86.26 | 6.5063 | 35.4938 | 28.9876 | 0.33484 | 0.10424 | 0.40181 | 28.4815 | 0.01157 | 2.8867
1.9 | 42.3352 | 91.13 | 7.2493 | 41.7442 | 34.4949 | 0.37707 | 0.13219 | 0.45249 | 33.9102 | 0.012316 | 3.6584
2 | 44.5634 | 96 | 8.0325 | 48.6884 | 40.6559 | 0.42178 | 0.16539 | 0.50613 | 39.9844 | 0.013045 | 4.5693
2.1 | 46.7916 | 100.87 | 8.8558 | 56.3629 | 47.5071 | 0.46895 | 0.20446 | 0.56274 | 46.7399 | 0.013756 | 5.6323
2.2 | 49.0197 | 105.74 | 9.7193 | 64.8043 | 55.085 | 0.51858 | 0.25003 | 0.6223 | 54.2127 | 0.014444 | 6.8595
2.3 | 51.2479 | 110.61 | 10.6229 | 74.049 | 63.426 | 0.57068 | 0.30279 | 0.68482 | 62.4384 | 0.015106 | 8.2626
2.4 | 53.4761 | 115.48 | 11.5667 | 84.1336 | 72.5668 | 0.62525 | 0.36346 | 0.75029 | 71.4531 | 0.01574 | 9.8521
2.5 | 55.7042 | 120.35 | 12.5507 | 95.0945 | 82.5438 | 0.68227 | 0.43277 | 0.81872 | 81.2923 | 0.016342 | 11.6377
2.6 | 57.9324 | 125.22 | 13.5749 | 106.9684 | 93.3936 | 0.74175 | 0.51153 | 0.8901 | 91.9919 | 0.016911 | 13.6274
2.7 | 60.1606 | 130.09 | 14.6392 | 119.7917 | 105.1526 | 0.80369 | 0.60052 | 0.96443 | 103.5876 | 0.017442 | 15.8276
2.8 | 62.3887 | 134.96 | 15.7436 | 133.601 | 117.8574 | 0.86808 | 0.70061 | 1.0417 | 116.115 | 0.017935 | 18.2432
2.9 | 64.6169 | 139.83 | 16.8882 | 148.4327 | 131.5444 | 0.93493 | 0.81267 | 1.1219 | 129.6098 | 0.018388 | 20.877
3 | 66.8451 | 144.7 | 18.073 | 164.3234 | 146.2503 | 1.0042 | 0.93761 | 1.2051 | 144.1076 | 0.018797 | 23.7296
3.1 | 69.0732 | 149.57 | 19.298 | 181.3095 | 162.0115 | 1.076 | 1.0764 | 1.2912 | 159.644 | 0.019163 | 26.7994
3.2 | 71.3014 | 154.44 | 20.5631 | 199.4277 | 178.8646 | 1.1502 | 1.2299 | 1.3802 | 176.2544 | 0.019484 | 30.0826
3.3 | 73.5296 | 159.31 | 21.8684 | 218.7144 | 196.846 | 1.2268 | 1.3993 | 1.4722 | 193.9745 | 0.019758 | 33.5727
3.4 | 75.7578 | 164.18 | 23.2138 | 239.2061 | 215.9923 | 1.3059 | 1.5856 | 1.5671 | 212.8396 | 0.019985 | 37.261
3.5 | 77.9859 | 169.05 | 24.5994 | 260.9394 | 236.34 | 1.3875 | 1.7898 | 1.665 | 232.8853 | 0.020164 | 41.1362
3.6 | 80.2141 | 173.92 | 26.0252 | 283.9508 | 257.9256 | 1.4714 | 2.013 | 1.7657 | 254.1469 | 0.020296 | 45.1845
3.7 | 82.4423 | 178.79 | 27.4911 | 308.2767 | 280.7856 | 1.5579 | 2.2563 | 1.8694 | 276.6598 | 0.020379 | 49.3897
3.8 | 84.6704 | 183.66 | 28.9972 | 333.9538 | 304.9566 | 1.6467 | 2.5211 | 1.9761 | 300.4594 | 0.020415 | 53.7333
3.9 | 86.8986 | 188.53 | 30.5434 | 361.0184 | 330.475 | 1.738 | 2.8084 | 2.0856 | 325.581 | 0.020404 | 58.1947
4 | 89.1268 | 193.4 | 32.1298 | 389.5072 | 357.3774 | 1.8317 | 3.1194 | 2.1981 | 352.0599 | 0.020347 | 62.7512
4.1 | 91.3549 | 198.27 | 33.7564 | 419.4567 | 385.7003 | 1.9279 | 3.4556 | 2.3135 | 379.9312 | 0.020245 | 67.3783
4.2 | 93.5831 | 203.14 | 35.4232 | 450.9033 | 415.4801 | 2.0265 | 3.8181 | 2.4318 | 409.2303 | 0.020098 | 72.0498
4.3 | 95.8113 | 208.01 | 37.13 | 483.8836 | 446.7536 | 2.1275 | 4.2082 | 2.553 | 439.9923 | 0.01991 | 76.7382
4.4 | 98.0394 | 212.88 | 38.8771 | 518.4341 | 479.557 | 2.231 | 4.6274 | 2.6772 | 472.2524 | 0.01968 | 81.415
4.5 | 100.2676 | 217.75 | 40.6643 | 554.5913 | 513.927 | 2.3369 | 5.0771 | 2.8042 | 506.0457 | 0.019412 | 86.0507
4.6 | 102.4958 | 222.62 | 42.4917 | 592.3918 | 549.9001 | 2.4452 | 5.5586 | 2.9342 | 541.4073 | 0.019106 | 90.6156
4.7 | 104.724 | 227.49 | 44.3593 | 631.872 | 587.5127 | 2.5559 | 6.0734 | 3.0671 | 578.3722 | 0.018766 | 95.0796
4.8 | 106.9521 | 232.36 | 46.267 | 673.0685 | 626.8015 | 2.669 | 6.6231 | 3.2028 | 616.9756 | 0.018394 | 99.4128
4.9 | 109.1803 | 237.23 | 48.2148 | 716.0177 | 667.8029 | 2.7846 | 7.2091 | 3.3415 | 657.2523 | 0.017991 | 103.5858
5 | 111.4085 | 242.1 | 50.2029 | 760.7563 | 710.5534 | 2.9026 | 7.833 | 3.4831 | 699.2373 | 0.017562 | 107.5701
5.1 | 113.6366 | 246.97 | 52.2311 | 807.3207 | 755.0896 | 3.023 | 8.4963 | 3.6276 | 742.9657 | 0.017107 | 111.3382
5.2 | 115.8648 | 251.84 | 54.2994 | 855.7474 | 801.4479 | 3.1458 | 9.2007 | 3.775 | 788.4722 | 0.01663 | 114.8642
5.3 | 118.093 | 256.71 | 56.408 | 906.0729 | 849.665 | 3.2711 | 9.9479 | 3.9253 | 835.7918 | 0.016134 | 118.1237
5.4 | 120.3211 | 261.58 | 58.5566 | 958.3338 | 899.7772 | 3.3987 | 10.7395 | 4.0785 | 884.9593 | 0.015621 | 121.0944
5.5 | 122.5493 | 266.45 | 60.7455 | 1012.5666 | 951.8211 | 3.5288 | 11.5771 | 4.2345 | 936.0095 | 0.015093 | 123.7562
5.6 | 124.7775 | 271.32 | 62.9745 | 1068.8078 | 1005.8333 | 3.6613 | 12.4626 | 4.3935 | 988.9772 | 0.014554 | 126.0915
5.7 | 127.0056 | 276.19 | 65.2437 | 1127.0939 | 1061.8503 | 3.7961 | 13.3978 | 4.5554 | 1043.8971 | 0.014007 | 128.0853
5.8 | 129.2338 | 281.06 | 67.553 | 1187.4615 | 1119.9085 | 3.9334 | 14.3843 | 4.7201 | 1100.804 | 0.013453 | 129.7252
5.9 | 131.462 | 285.93 | 69.9025 | 1249.9469 | 1180.0444 | 4.0731 | 15.4241 | 4.8877 | 1159.7326 | 0.012895 | 131.002
6 | 133.6902 | 290.8 | 72.2921 | 1314.5869 | 1242.2947 | 4.2152 | 16.519 | 5.0582 | 1220.7175 | 0.012335 | 131.9091
6.1 | 135.9183 | 295.67 | 74.722 | 1381.4178 | 1306.6958 | 4.3597 | 17.6709 | 5.2316 | 1283.7933 | 0.011777 | 132.4432
6.2 | 138.1465 | 300.54 | 77.1919 | 1450.4762 | 1373.2843 | 4.5066 | 18.8817 | 5.4079 | 1348.9946 | 0.011221 | 132.6037
6.3 | 140.3747 | 305.41 | 79.7021 | 1521.7986 | 1442.0965 | 4.6558 | 20.1534 | 5.587 | 1416.3561 | 0.010671 | 132.3931
6.4 | 142.6028 | 310.28 | 82.2524 | 1595.4216 | 1513.1692 | 4.8075 | 21.488 | 5.769 | 1485.9122 | 0.010127 | 131.8167
6.5 | 144.831 | 315.15 | 84.8429 | 1671.3816 | 1586.5387 | 4.9616 | 22.8874 | 5.9539 | 1557.6974 | 0.0095917 | 130.8828
6.6 | 147.0592 | 320.02 | 87.4735 | 1749.7151 | 1662.2416 | 5.1181 | 24.3537 | 6.1417 | 1631.7462 | 0.0090668 | 129.6019
6.7 | 149.2873 | 324.89 | 90.1443 | 1830.4588 | 1740.3145 | 5.2769 | 25.889 | 6.3323 | 1708.0931 | 0.0085537 | 127.9874
6.8 | 151.5155 | 329.76 | 92.8552 | 1913.649 | 1820.7937 | 5.4382 | 27.4954 | 6.5258 | 1786.7725 | 0.0080535 | 126.0547
6.9 | 153.7437 | 334.63 | 95.6064 | 1999.3223 | 1903.716 | 5.6018 | 29.175 | 6.7222 | 1867.8187 | 0.0075676 | 123.8213
7 | 155.9718 | 339.5 | 98.3976 | 2087.5153 | 1989.1176 | 5.7679 | 30.93 | 6.9214 | 1951.2662 | 0.0070968 | 121.3066
7.1 | 158.2 | 344.37 | 101.2291 | 2178.2644 | 2077.0353 | 5.9363 | 32.7626 | 7.1235 | 2037.1492 | 0.0066421 | 118.5315
7.2 | 160.4282 | 349.24 | 104.1007 | 2271.6061 | 2167.5054 | 6.1071 | 34.675 | 7.3285 | 2125.502 | 0.0062042 | 115.5181
7.3 | 162.6564 | 354.11 | 107.0125 | 2367.5771 | 2260.5646 | 6.2802 | 36.6694 | 7.5363 | 2216.3589 | 0.0057836 | 112.2899
7.4 | 164.8845 | 358.98 | 109.9644 | 2466.2137 | 2356.2493 | 6.4558 | 38.7481 | 7.747 | 2309.7542 | 0.0053807 | 108.8708
7.5 | 167.1127 | 363.85 | 112.9565 | 2567.5525 | 2454.596 | 6.6337 | 40.9135 | 7.9605 | 2405.722 | 0.004996 | 105.2855
7.6 | 169.3409 | 368.72 | 115.9887 | 2671.63 | 2555.6413 | 6.814 | 43.1679 | 8.1768 | 2504.2966 | 0.0046294 | 101.5586
7.7 | 171.569 | 373.59 | 119.0611 | 2778.4828 | 2659.4217 | 6.9967 | 45.5136 | 8.3961 | 2605.512 | 0.0042812 | 97.7152
7.8 | 173.7972 | 378.46 | 122.1737 | 2888.1474 | 2765.9736 | 7.1818 | 47.9531 | 8.6181 | 2709.4024 | 0.0039512 | 93.7797
7.9 | 176.0254 | 383.33 | 125.3265 | 3000.6602 | 2875.3337 | 7.3692 | 50.4888 | 8.8431 | 2816.0019 | 0.0036394 | 89.7764
8 | 178.2535 | 388.2 | 128.5194 | 3116.0578 | 2987.5384 | 7.559 | 53.1231 | 9.0708 | 2925.3445 | 0.0033454 | 85.7285
8.1 | 180.4817 | 393.07 | 131.7524 | 3234.3767 | 3102.6243 | 7.7512 | 55.8585 | 9.3014 | 3037.4643 | 0.0030689 | 81.6587
8.2 | 182.7099 | 397.94 | 135.0257 | 3355.6534 | 3220.6278 | 7.9457 | 58.6976 | 9.5349 | 3152.3952 | 0.0028097 | 77.5886
8.3 | 184.938 | 402.81 | 138.3391 | 3479.9245 | 3341.5854 | 8.1427 | 61.6429 | 9.7712 | 3270.1713 | 0.0025671 | 73.5385
8.4 | 187.1662 | 407.68 | 141.6926 | 3607.2264 | 3465.5338 | 8.3419 | 64.697 | 10.0103 | 3390.8265 | 0.0023407 | 69.5274
8.5 | 189.3944 | 412.55 | 145.0863 | 3737.5957 | 3592.5094 | 8.5436 | 67.8624 | 10.2523 | 3514.3947 | 0.00213 | 65.573
8.6 | 191.6226 | 417.42 | 148.5202 | 3871.0689 | 3722.5487 | 8.7476 | 71.1419 | 10.4971 | 3640.9097 | 0.0019342 | 61.6913
8.7 | 193.8507 | 422.29 | 151.9942 | 4007.6824 | 3855.6882 | 8.9539 | 74.538 | 10.7447 | 3770.4055 | 0.0017529 | 57.897
8.8 | 196.0789 | 427.16 | 155.5084 | 4147.4729 | 3991.9645 | 9.1626 | 78.0534 | 10.9952 | 3902.9159 | 0.0015854 | 54.203
8.9 | 198.3071 | 432.03 | 159.0628 | 4290.4768 | 4131.414 | 9.3737 | 81.691 | 11.2484 | 4038.4746 | 0.0014309 | 50.6207
9 | 200.5352 | 436.9 | 162.6573 | 4436.7307 | 4274.0734 | 9.5871 | 85.4533 | 11.5046 | 4177.1155 | 0.0012888 | 47.1598
9.1 | 202.7634 | 441.77 | 166.292 | 4586.2711 | 4419.979 | 9.8029 | 89.3433 | 11.7635 | 4318.8722 | 0.0011585 | 43.8285
9.2 | 204.9916 | 446.64 | 169.9669 | 4739.1344 | 4569.1675 | 10.0211 | 93.3637 | 12.0253 | 4463.7786 | 0.0010391 | 40.6335
9.3 | 207.2197 | 451.51 | 173.6819 | 4895.3572 | 4721.6753 | 10.2415 | 97.5173 | 12.2898 | 4611.8682 | 0.0009302 | 37.58
9.4 | 209.4479 | 456.38 | 177.4371 | 5054.9761 | 4877.539 | 10.4644 | 101.8071 | 12.5573 | 4763.1747 | 0.00083095 | 34.6717
9.5 | 211.6761 | 461.25 | 181.2324 | 5218.0274 | 5036.795 | 10.6896 | 106.2358 | 12.8275 | 4917.7318 | 0.00074075 | 31.911
9.6 | 213.9042 | 466.12 | 185.0679 | 5384.5479 | 5199.48 | 10.9171 | 110.8064 | 13.1005 | 5075.573 | 0.00065897 | 29.299
9.7 | 216.1324 | 470.99 | 188.9436 | 5554.5738 | 5365.6303 | 11.147 | 115.5219 | 13.3764 | 5236.732 | 0.00058499 | 26.8359
9.8 | 218.3606 | 475.86 | 192.8594 | 5728.1419 | 5535.2825 | 11.3792 | 120.3852 | 13.655 | 5401.2423 | 0.00051824 | 24.5204
9.9 | 220.5888 | 480.73 | 196.8154 | 5905.2886 | 5708.4732 | 11.6137 | 125.3994 | 13.9365 | 5569.1373 | 0.00045814 | 22.3507
10 | 222.8169 | 485.6 | 200.8115 | 6086.0504 | 5885.2389 | 11.8506 | 130.5675 | 14.2208 | 5740.4506 | 0.00040416 | 20.3238
10.1 | 225.0451 | 490.47 | 204.8478 | 6270.4638 | 6065.616 | 12.0899 | 135.8924 | 14.5079 | 5915.2157 | 0.00035579 | 18.4362
10.2 | 227.2733 | 495.34 | 208.9243 | 6458.5653 | 6249.641 | 12.3315 | 141.3774 | 14.7977 | 6093.4659 | 0.00031255 | 16.6837
10.3 | 229.5014 | 500.21 | 213.0409 | 6650.3916 | 6437.3506 | 12.5754 | 147.0255 | 15.0904 | 6275.2347 | 0.00027399 | 15.0613
10.4 | 231.7296 | 505.08 | 217.1977 | 6845.979 | 6628.7812 | 12.8216 | 152.8399 | 15.3859 | 6460.5554 | 0.00023967 | 13.564
10.5 | 233.9578 | 509.95 | 221.3947 | 7045.3641 | 6823.9694 | 13.0702 | 158.8237 | 15.6842 | 6649.4614 | 0.00020921 | 12.1862
10.6 | 236.1859 | 514.82 | 225.6318 | 7248.5834 | 7022.9515 | 13.3211 | 164.9802 | 15.9853 | 6841.9861 | 0.00018223 | 10.9219
10.7 | 238.4141 | 519.69 | 229.9091 | 7455.6734 | 7225.7643 | 13.5743 | 171.3125 | 16.2892 | 7038.1626 | 0.00015839 | 9.7653
10.8 | 240.6423 | 524.56 | 234.2266 | 7666.6707 | 7432.4441 | 13.8299 | 177.8239 | 16.5959 | 7238.0243 | 0.00013737 | 8.7101
10.9 | 242.8704 | 529.43 | 238.5842 | 7881.6117 | 7643.0276 | 14.0878 | 184.5178 | 16.9054 | 7441.6044 | 0.00011889 | 7.7502
11 | 245.0986 | 534.3 | 242.9819 | 8100.533 | 7857.5511 | 14.348 | 191.3974 | 17.2176 | 7648.9361 | 0.00010267 | 6.8795
11.1 | 247.3268 | 539.17 | 247.4199 | 8323.4712 | 8076.0513 | 14.6106 | 198.466 | 17.5327 | 7860.0526 | 8.8476e-05 | 6.092
11.2 | 249.555 | 544.04 | 251.898 | 8550.4626 | 8298.5646 | 14.8754 | 205.727 | 17.8505 | 8074.9871 | 7.6078e-05 | 5.3815
11.3 | 251.7831 | 548.91 | 256.4162 | 8781.5438 | 8525.1276 | 15.1426 | 213.1838 | 18.1712 | 8293.7727 | 6.5276e-05 | 4.7425
11.4 | 254.0113 | 553.78 | 260.9746 | 9016.7514 | 8755.7768 | 15.4121 | 220.8398 | 18.4946 | 8516.4424 | 5.5886e-05 | 4.1693
11.5 | 256.2395 | 558.65 | 265.5732 | 9256.1219 | 8990.5486 | 15.684 | 228.6985 | 18.8208 | 8743.0294 | 4.7742e-05 | 3.6565
11.6 | 258.4676 | 563.52 | 270.212 | 9499.6917 | 9229.4797 | 15.9581 | 236.7633 | 19.1497 | 8973.5667 | 4.0696e-05 | 3.1991
11.7 | 260.6958 | 568.39 | 274.8909 | 9747.4974 | 9472.6065 | 16.2346 | 245.0377 | 19.4815 | 9208.0873 | 3.4614e-05 | 2.7921
11.8 | 262.924 | 573.26 | 279.61 | 9999.5755 | 9719.9656 | 16.5133 | 253.5253 | 19.816 | 9446.6242 | 2.9377e-05 | 2.431
11.9 | 265.1521 | 578.13 | 284.3692 | 10255.9626 | 9971.5934 | 16.7944 | 262.2296 | 20.1533 | 9689.2104 | 2.4877e-05 | 2.1115
12 | 267.3803 | 583 | 289.1686 | 10516.695 | 10227.5265 | 17.0778 | 271.1542 | 20.4934 | 9935.8788 | 2.102e-05 | 1.8295