Versionsumstellungen SUN 1000/2000 Wechselrichter

Wechselrichter vom Netz trennen - die beiden oberen Tasten drücken und halten - mit Netz verbinden.

Dann kommt man in das Vormenü.

Rot ist die Markierung für das Angewählte. (Muss man sich manchmal mit <hoch> und <runter> in richtiger Kombination zurecht ruckeln.

Manfred und der andere Name sind Entwickler-Versionen. Geht uns nichts an, da man ja eigentlich nicht in das Menü soll...

Achtung bezüglich Leistung und Spannungsrange!

Downsizing geht immer, Upsizing aber nicht, da dafür die Hardware nicht ausgelegt ist!