## Tabelle1
Dia prop | 4.4 |  | durchmesser rotor
% prop | 40 |  | Wirkungsgrad
TSR | 7 |  | Schnelllaufzahl
R betw. 2 Ph. | 2.8 |  | Widerstand zw. 2 Ph.
U/RPM DC | 1.45 |  | Volt pro UMP nach gleichr.
V wind | P prop | RPM | U unloaded DC | U unloaded AC | I Phase | U loaded AC | P loss | % elektr. | P alternator | % eff inverter | VDC | P grid
1 | 3.7405 | 30.3841 | 44.057 | 31.153 | 0.069322 | 30.9849 | 0.020183 | 99.4604 | 3.7203 | 95 | 41.2099 | 3.5343
2 | 29.924 | 60.7683 | 88.114 | 62.306 | 0.27729 | 61.6336 | 0.32293 | 98.9208 | 29.6011 | 95 | 81.9727 | 28.1211
3 | 100.9937 | 91.1524 | 132.1709 | 93.459 | 0.6239 | 91.9461 | 1.6348 | 98.3812 | 99.3588 | 95 | 122.2883 | 94.3909
4 | 239.3924 | 121.5365 | 176.2279 | 124.612 | 1.1091 | 121.9224 | 5.1669 | 97.8417 | 234.2255 | 95 | 162.1568 | 222.5142
5 | 467.5632 | 151.9206 | 220.2849 | 155.765 | 1.733 | 151.5625 | 12.6145 | 97.3021 | 454.9488 | 95 | 201.5782 | 432.2013
6 | 807.9493 | 182.3048 | 264.3419 | 186.9179 | 2.4956 | 180.8665 | 26.1574 | 96.7625 | 781.7919 | 95 | 240.5524 | 742.7023
7 | 1282.9935 | 212.6889 | 308.3989 | 218.0709 | 3.3968 | 209.8342 | 48.4598 | 96.2229 | 1234.5337 | 95 | 279.0795 | 1172.8071
8 | 1915.139 | 243.073 | 352.4559 | 249.2239 | 4.4366 | 238.4658 | 82.6702 | 95.6833 | 1832.4688 | 95 | 317.1594 | 1740.8453
9 | 2726.8288 | 273.4571 | 396.5128 | 280.3769 | 5.6151 | 266.7611 | 132.4217 | 95.1437 | 2594.4071 | 95 | 354.7923 | 2464.6867
10 | 3740.5059 | 303.8413 | 440.5698 | 311.5299 | 6.9322 | 294.7203 | 201.8316 | 94.6042 | 3538.6742 | 95 | 391.9779 | 3361.7405
11 | 4978.6133 | 334.2254 | 484.6268 | 342.6829 | 8.3879 | 322.3432 | 295.5017 | 94.0646 | 4683.1116 | 95 | 428.7165 | 4448.9561
12 | 6463.5942 | 364.6095 | 528.6838 | 373.8359 | 9.9823 | 349.63 | 418.5181 | 93.525 | 6045.0761 | 95 | 465.0079 | 5742.8223
13 | 8217.8914 | 394.9936 | 572.7408 | 404.9889 | 11.7154 | 376.5806 | 576.4513 | 92.9854 | 7641.4401 | 95 | 500.8522 | 7259.3681
14 | 10263.9481 | 425.3778 | 616.7977 | 436.1419 | 13.5871 | 403.195 | 775.3564 | 92.4458 | 9488.5917 | 95 | 536.2493 | 9014.1622
15 | 12624.2073 | 455.7619 | 660.8547 | 467.2949 | 15.5974 | 429.4732 | 1021.7726 | 91.9062 | 11602.4347 | 95 | 571.1993 | 11022.313